福建省肿瘤医院自行监测服务项目谈判邀请函

福建省肿瘤医院对行监测服务进行遴选谈判，现邀请国内合格的供应商前来谈判。

一、具体技术和服务内容详见附件

二. 投标人资格要求

1.本招标项目要求投标人应具有独立法人资格(投标人应在投标文件中提供企业法人营业执照和税务登记证复印件,并加盖投标人单位公章)。

2、委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

3、提供履行合同所必须的设备（营业场所产权证明或两年以上租赁合同等相关证明）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月缴交凭证，不含投标当月）；

5、投标人需具有检验检测机构CMA认证资质。本项目的负责人和实验室授权签字人均为教授级高工，供应商需提供本项目检测能力的资质附表及教授级高工人员证书复印件并加盖公章。

投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

6、参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

7、资格审查采用方式：资格后审。

8、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

9.谈判报名时间：2020年12月10日至2020年12月16日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00（北京时间）报名请携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信,到福建省肿瘤医院总务科报名，逾期报名的将被拒绝。

10. 开标时间: 2020年12月17日下午14:30，地点：福建省肿瘤医院科研楼1层会议室，开标前请各供应商于科研楼1层总务科等候。（谈判时间或地点若有变动，将由招标人电话通知，以电话通知的时间为准）

上述提供材料均须加盖公章。

招标联系人：福建省肿瘤医院总务科

地  址：福州市福马路420号    邮  编：350014    电  话：0591-83660608

传  真：0591-83660608    联系人：王先生

福建省肿瘤医院2020年12月10日

采购服务一览表

| 服务名称 | 主要要求 | 评分方式 | 控制价 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行监测服务 | 详见附件 | 竞争性谈判 | 9.8万/年 | 按季度付款，每季度付总服务金额的25% |

注：本服务项目有效期限为三年，合同一年一签。

附件:

1、环境检测项目

| 检测周期 | 检测项目 | 取样次数 |
| --- | --- | --- |
| 废水/季度 | 动植物油 | 3 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 3 |
|  | 挥发酚 | 3 |
|  | 总氰化物 | 3 |
|  | 总β放射性 | 3 |
|  | 总α放射性 | 3 |
|  | 生化需氧量 | 3 |
|  | 氨氮 | 3 |
|  | 石油类 | 3 |
|  | 余氯 | 3 |
| 废水/月 | 粪大肠菌群数 | 3 |
| 废水/周 | COD | 3 |
|  | SS | 3 |
|  | PH | 3 |
| 无组织废气/季度 | 氨 | 12 |
|  | 硫化氢 | 12 |
|  | 臭气浓度 | 12 |
|  | 甲烷 | 12 |
|  | 氯气 | 12 |
| 有组织废气/季度 | 臭气浓度 | 3 |
|  | 硫化氢 | 3 |
|  | 氨 | 3 |
| 噪声/季度 | 噪声 | 8 |
| 采样频率：每4小时采样1次，一日至少采样3次，噪声4个点位测昼夜测定结果以日均值计。 |  |  |
| 备注：服务预算包含税金、现场采样费、交通费、餐饮费、住宿费等。 |  |  |

2、 质量要求：检测内容和出具的监测报告符合GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》和排污许可证要求等相关规定，配合院方按要求填写月报、季报、年报等，并满足主管部门的检查要求。

3、检测要求：检测单位需安排相对固定的专业采样检测人员，并向院方报备，到现场采样时，需出示工作证明。严格按照GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》及其他相关标准进行采样，采样检测时间要及时准确，不得由其他人员进行。若检测单位未按相关规范和规定进行采样检测，而造成的影响和后果，中标方需承担全部责任。

5、服务标准：符合中华人民共和国国家相关标准的有关规定，还应符合院方相应要求。若《医疗机构水污染排放标准》和《工业企业厂界噪声标准》等规范和标准有新标准，按新标准执行。

投标文件格式

一、投  标  书

福建省肿瘤医院

1、根据你方                                     项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知及其他有关文件后，我方愿以附件中“投标报价清单”的报价并按招标文件等要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         电话：       传真：

日期：   年   月    日

报价表

我司愿意以总价（大写人民币）：                                 整承接本项目。报价含税金、现场采样费、交通费、餐饮费、住宿费、保险等费用。

清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：        职务：             系委托代表人。为投标                                   项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对                              项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

备注：工作模式包括二次谈判等工作模式。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、其他需要提供的材料

（附投标人需要提供的其他材料）