核医学科报告系统升级项目调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间： 2021年 7 月 22 日上午10点30分北京时间 调研报名截止时间：2021年 7 月 29 日下午17点30分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目：核医学科报告系统升级项目调研公示 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 4 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350000

电　话： 0591-83660063-8822

联系人：郑工

- 采购内容

| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学科报告系统升级项目 | 1 | 45万 |

- 软件技术功能及服务要求

1、项目建设需求

旨在为核医学科提供了一套系统升级服务，优化现有的数字化管理解决方案，在核医学科各个工作环节处配备相关站点软件，将完整的核医学诊断流程进行全面管理，并针对技术质控过程提供管理和统计工具。提供从预约登记、电子叫号、病史问诊、药物注射、检查管理、影像后处理以及治疗效果评估、报告输出等完整的核医学检查流程信息化管理，建立成包括了患者信息、检查图像、诊断报告、病史信息、药物信息、注射信息、随访信息、质量控制管理的大型综合资料库，使核医学系统成为医院核医学科、PET-CT中心强化质控管理和资料管理的有力工具。

2、技术参数要求

| 序号 | 项目 | 软件模块 |  | 功能需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器与存储 |  | 数据库服务软件 |  | - 提供数据库管理功能，支持数据记录查询与检索。 - 按需更新数据库管理系统中的数据。 |
|  |  |  | 实时交互会诊软件 |  | - 提供多方实时交互会诊功能； |
|  |  |  | 临床浏览软件 |  | - 提供B/S架构的临床WEB浏览服务，支持医生通过WEB浏览器浏览、查询管理核医学图文报告与典型图像，无需安装任何软件。 |
| 2 | 图像融合处理及报告工作站 | PET-CT/SPECT-CT图像融合处理软件 |  | - 图像融合：对PET-CT、PET-MR图像的横切面、矢状面和冠状面进行融合； - 肿瘤对比影像的同步调整：多次检查可连动调整，拖动某一检查的影像序列与位置，其它检查自动同步定位； - 显示过程中可自定义显示层厚； - 显示过程中可自定义浏览步距； - 右键调整窗宽窗位，支持全部调整与单幅调整； - 支持图像的像素值测量； - 图像标注：支持方便的在图像上进行任意形状、键头、线条等类型的标注，可自动在同一截面和所有图像上同时标注； |  |
|  |  | 异机配准与融合处理软件 |  | - 支持将外部MR图像、CT图像与本机PET-CT图像进行异机配准与融合； - 异机融合的图像可生成报告典型图像，加入到临床报告中，变相得到PET-MR检查报告图像； - 图像位移的微调功能：支持单独调整PET图像与CT/MR图像的位置，对融合结果进行手工精准干预； |  |
|  |  | PET-CT/SPECT-CT报告输出与审核软件 |  | - 具有患者列表； - 内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改。 - 支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容； |  |
| 3 | 病史问诊工作站 | 病史问诊管理软件 |  | - 根据登记检查项目，自动选择问诊模板； - 不同的检查项目提供不同的问诊模板； - 问诊状态在病人列表中清晰显示。 |  |
| 4 | 注射管理工作站 | 注射管理软件 |  | - 管理患者的注射药物流程，具有呼叫功能，呼叫患者到诊室注射； - 显示待注射患者列表，自动排程，确认当前检查患者信息； - 记录患者的注射药物信息； |  |
| 5 | 高级定量分析软件 | TLG、MTV、SUV专业测量软件 |  | - 提供核医学图像定量分析系统软件功能 - 提供SUV值测量，测量结果包括SUVmean, SUVmax, SUVAVG - 提供SUL值测量，测量结果包括SULmean, SULmax, SULavg - 提供MTV（病灶体积）值测量； |  |
| 6 | 治疗效果评估软件 | 肿瘤治疗效果评估软件 |  | - 用于治疗前后多次PET-CT检查的效果评估，向临床提供客观评估报告； - 要求治疗效果评估软件为中文软件，非集成第三方软件，整合在报告软件中； - 多次PET-CT检查同屏对比融合显示功能； - 效果评估输出模块，测量结果、对比直方图、典型图像标准化生成； |  |
| 7 | 随访管理软件 | 科研随访软件 |  | - 支持病人随访管理功能，支持自定义随访模版与智能提醒，系统登陆时提醒当天待随访信息。 |  |
| 8 | 典型库收藏管理 | 典型库收藏 |  | - 具有独立的典型报告收藏功能模块； - 支持典型报告收藏功能，并支持个人收藏与公共收藏两种模式； |  |

4、★其他事项

4.1 ★系统应与医院HIS，电子病历、等系统无缝对接，符合电子病历6级、医院的互联互通5乙、智慧医院4级建设要求，上述各评级不涉及本系统的除外。

4.2 ★具备与集成平台通过通过统一的数据接口，实现浏览各检查报告，具备通过系统集成平台按照国家、院内、院级数据集标准进行数据交换。具备多模式下数据交换接口的切换管理，诸如：集成平台出现故障时，可切换成应用系统服务接口模式或数据表模式，集成平台恢复时，可重新切换成集成平台。

4.3 ★系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019（三级）要求（下文简称：三级等保2.0），并在三级等保2.0评审中协助完成本系统评审工作。

- 本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

- 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 本调研会不做参与投标的限制条件；

- 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 参加公司应准备PPT材料（1、公司简介；2、福建省实际应用情况；3、随访系统功能介绍及发展规划；4、项目报价），每公司讲解时间30分钟；

项目文件回执单

请各公司在一周内将此项目文件回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2021年　月　日