医院5G远程诊疗推车预算价调研会

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2021年 10 月 29 日北京时间 文件回执截止时间：2021年 11 月 5 日17点北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研时间：另行通知 |
| 2 | 项目：医院5G远程诊疗推车预算价调研会 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350014

电　话： 83660063-8822

联系人：  金 工

一、设备、货物(服务)方案

| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 预算限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 5G远程诊疗推车项目 | 1 | 53万 |

通过在移动推车上部署5G通讯模组、视讯会议终端、显示屏、高清摄像头和电池等，结合超声、内镜设备，利用5G网络可与后端平台服务器进行通信，可以实现网络会议、远程探视、远程会诊、手术示教、教学培训、远程体检筛查等功能，同时支持手机端和电脑端接入。

根据院内现状情况，为满足医院业务增长的需要和信息系统的稳定运行，本次拟公开招标如下系统，有意愿参与的对象，需提供详细方案并同时对下列包进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G远程诊疗推车及服务 | 2 | 台 |  | 含推车车体、电池、5GCPE、会议终端、摄像头、显示屏、全向麦、远程会议系统及服务等 |
| 2 | 物联网卡 | 4 | 张 |  | 服务期限3年（每月2T流量，4张卡共享） |
| 3 | 远端示教室设备 | 2 | 套 |  | 含会议终端、摄像头、全向麦等 |
| 4 | 5G CPE | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 大型视频会议保障 | 6 | 次 |  | 服务期三年，省内会议提供现场人员保障，省外提供远程保障，不含院外会场租用场地及设备费用， 本院内视频会议保障不计次数，免费提供保障 |

二、系统功能及服务要求

|  | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  | 推荐厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5G远程诊疗推车 | 2 | 台 | 车体系统 | 车体 | 推车整体采用铝塑钢材料，人体工程学的设计。推车工作台面板采用高光抑菌材料，UV处理，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线。 | 中国联通、施可瑞 |
|  |  |  |  | 升降立柱 | 推车升降立柱采用铝合金材料，配置可升降气弹簧的机构，可调节高度，上下可调节行程450mm±20mm，升降负荷≦15Kg。 |  |
|  |  |  |  | 工作台面 | 工作台面可调节高度：865mm-1215mm，可通过底座中央的脚踏板升降控制，适合不同身高人群的使用。前扶手圆弧设计，提高使用舒适性。 |  |
|  |  |  |  | 台面机构 | 台面尺寸：533mm(L)×455mm(W)，为ABS工程塑料UV处理，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线。台面由按压式锁具控制打开及关闭，台面可翻盖打开，台面下可放置隐藏式小型电脑主机或工控设备。 |  |
|  |  |  |  | 显示器/摄像头立柱 | 单屏显示器立柱，可挂载21.5-24英寸显示器；立柱顶部装有摄像头支架，根据客户需求挂载摄像头。 |  |
|  |  |  |  | 键盘托 | 键盘托：双向伸缩式键盘鼠标托架，兼顾左/右手使用习惯,键盘托盘尺寸：440mm(L)×256mm(W)。配置鼠标放置架。 |  |
|  |  |  |  | 脚轮 | 脚轮：采用四个轮子直径100mm医疗专用静音双轮脚轮，防缠绕设计，为双踏板全制动脚轮，180度设计前后踏板可制动，实现随时随地制动和解除制动功能。国际发明专利,产品系列MDS100。 |  |
|  |  |  |  | 底座 | 底座为PA6框架，底座盖板采用ABS工程塑料底座包壳，稳定性好，易于清洁维护，承载能力强。 |  |
|  |  |  | 电源系统 | 隐藏式LED灯 | 台面扶手内置隐藏式LED键盘灯，设有LED电源开关，可在照度低的环境下打开使用，确保键盘操作的可视化和准确性。 |  |
|  |  |  |  | 电源仓 | 电源仓：车体预留内置双电池仓和DC直流模块固定仓、透明保护仓门，用于配置2块便携可热拔插式高性能锂电池，通过透明保护仓门上的锁具，可将电池锁于仓内，以免丢失。 |  |
|  |  |  |  | 直流输出供电 | 通过直流转换模块，所有设备直流供电，并可根据客户需求预埋电源插头。 |  |
|  |  |  |  | 电池电源系统参数 | 电池参数：采用两组24V 11.6AH进口锂离子电池, 有效充放电次数≥2000次，单组电池在50-60W功耗情况下可持续供电5-6小时，各组电池通过智能动态管理功耗，配合电池监控模块精确监控并均衡电芯的温度、电流、电压，同时对电池组进行过压、过流、过热、欠压、过充和过放保护；采用低损耗均衡技术，提升电池使用寿命。两个电池组可同时供电，也可单独供电，相互间不干扰不冲突。电池组可边使用边充电，也可拔下单独充电。 |  |
|  |  |  | 会议系统 | 主机 | 1、视频输入接口支持不少于3个高清接口，接口类型包括SDI、HDMI、USB3.0接口，视频输出接口支持不少于3个高清接口，接口类型为HDMI，满足多样化视频设备的兼容对接。（提供产品实物背板接口照片） 2、音频输入接口支持不少于3个，接口类型包括USB，RCA双莲花头，6.35mm，音频输出接口支持不少于4路，接口类型包括USB，RCA，6.35mm，HDMI，满足多样化音频设备的兼容对接。（提供产品实物背板接口照片） 3、支持本地监控功能，可以对视频画面和音频进行实时监控，并自动保存监控的文件。 4、支持配置开启采集音量自动调节、回音消除、音频降噪、语音增益、静音检测等功能。（提供相关界面图片） 5、支持视频帧率和视频码流可调，视频帧率要求在1-30帧任意可调，视频码流要求在10kbs-3Mbps范围内任意调整，各会场可根据现场网络情况进行灵活调整（提供相关界面截图） 6、支持会议管控功能，如分组会议、会场轮询、会场点名、全场静音、关闭会议室等。 |  |
|  |  |  |  | 摄像头 | 72.5°广角镜+16x数字变焦 采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。 全接口 另支持HDMI高清输出，SDI、HDMI、网络三路可同时输出。接口有HDMI*1 ，RJ45*1，LINE IN*1，MIC IN*1，LINE OUT*1，SDI*1，USB2.0*1，RS232 IN*1，RS232 OUT*1，RS485*1，12V电源接口； H.265编码 全球首款支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 1080P全高清 采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 超高帧率 1080P下输出帧频可达60fps。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 2.4G射频遥控器 2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 双码流 同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。 远程控制 使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 |  |
|  |  |  |  | 麦克风 | 1）USB：USB2.0以上； 2）音频接口：3.5mm 音频Audio IN/级联EXT IN x1；3.5mm 音频Audio OUT/级联EXT OUT x1； 3）NFC（近场无线通信）：支持Android 设备Ver 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0 ； 4）BLUETOOTH：版本Ver.2.1+EDR；最大通信距离：10m（无障碍物）； 5）最大功耗：2.5W； 6）尺寸：235 (W) x 46 (H) x 226 (D) mm； 7）工作环境：温度：0 ～ 40 ℃； 8）存储环境：温度：-20 ～ +50 ℃； 9）重量：0.8kg； 10）配件：USB 线缆（3m）、使用说明书（包括产品保修卡） ； 11）选配件：HST-M550级联线； 系统兼容： 1）操作系统：Windows 7（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、Windows 10（32bit/64bit） 2）操作系统：Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9、Mac OS X10.10、Mac OS X 10.11 音频参数： 1）拾音单元：单向x3，拾音半径3米； 2）扩音单元：全频x1，最大音量91dB ； 3）音频处理：适应型回声消除器、降噪、自动跟踪、自动增益控制、混响抑制 |  |
|  |  |  |  | 功能特性 | 1、支持硬件终端和软件客户端同时参会，软件客户端支持Windows、Mac OS、iOS、Android等主流操作系统，满足PC电脑、平板电脑、移动手机等多终端接入。（提供相关软件著作权证书复印件） 2、支持最高 4K 30fps、1080P 60fps、1080P 30fps终端接入能力，并向下兼容720P、4CIF、480P、CIF、320*240、176*144、160*120 等分辨率。 3、支持语音自动增益、音频降噪、回音消除、静音检测。（提供权威机构检测报告） 4、会议服务、文件管理服务、白板服务、屏幕共享服务、音视频媒体服务、录制服务、文件转换服务等各节点都支持集群部署，任意服务故障，自动切换至其他正常服务器，确保业务不中断，切换时间不大于3秒。（提供权威机构检测报告复印件） 5、云视频平台服务均运行在Linux操作系统安全稳定可靠。（提供权威机构检测报告复印件） 6.为满足手术示教需求，单入会终端需支持同时至少2路视频画面显示（非单路切换形式），提供相关界面图片。 7.配套VDI转HDMI转换线1条（3米），1条SDI线（3米），2条3米音频线等辅材，手术室额外配置带前置放大1拖2无线麦1套 。 8.每台推车配套1张5G物联网，每月流量1TB，配套50方云会议，服务期限3年。 9.配套显示器。 |  |
| 远端示教室设备 | 2 |  |  | 主机 | 1、视频输入接口支持不少于3个高清接口，接口类型包括SDI、HDMI、USB3.0接口，视频输出接口支持不少于3个高清接口，接口类型为HDMI，满足多样化视频设备的兼容对接。（提供产品实物背板接口照片） 2、音频输入接口支持不少于3个，接口类型包括USB，RCA双莲花头，6.35mm，音频输出接口支持不少于4路，接口类型包括USB，RCA，6.35mm，HDMI，满足多样化音频设备的兼容对接。（提供产品实物背板接口照片） 3、支持本地监控功能，可以对视频画面和音频进行实时监控，并自动保存监控的文件。 4、支持配置开启采集音量自动调节、回音消除、音频降噪、语音增益、静音检测等功能。（提供相关界面图片） 5、支持视频帧率和视频码流可调，视频帧率要求在1-30帧任意可调，视频码流要求在10kbs-3Mbps范围内任意调整，各会场可根据现场网络情况进行灵活调整（提供相关界面截图） 6、支持会议管控功能，如分组会议、会场轮询、会场点名、全场静音、关闭会议室等。 | 与推车同品牌 |
|  |  |  |  | 摄像头 | 72.5°广角镜+16x数字变焦 采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。 全接口 另支持HDMI高清输出，SDI、HDMI、网络三路可同时输出。接口有HDMI*1 ，RJ45*1，LINE IN*1，MIC IN*1，LINE OUT*1，SDI*1，USB2.0*1，RS232 IN*1，RS232 OUT*1，RS485*1，12V电源接口； H.265编码 全球首款支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 1080P全高清 采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 超高帧率 1080P下输出帧频可达60fps。 低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 2.4G射频遥控器 2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 双码流 同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。 远程控制 使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 |  |
|  |  |  |  | 麦克风 | 1）USB：USB2.0以上； 2）音频接口：3.5mm 音频Audio IN/级联EXT IN x1；3.5mm 音频Audio OUT/级联EXT OUT x1； 3）NFC（近场无线通信）：支持Android 设备Ver 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0 ； 4）BLUETOOTH：版本Ver.2.1+EDR；最大通信距离：10m（无障碍物）； 5）最大功耗：2.5W； 6）尺寸：235 (W) x 46 (H) x 226 (D) mm； 7）工作环境：温度：0 ～ 40 ℃； 8）存储环境：温度：-20 ～ +50 ℃； 9）重量：0.8kg； 10）配件：USB 线缆（3m）、使用说明书（包括产品保修卡） ； 11）选配件：HST-M550级联线； 系统兼容： 1）操作系统：Windows 7（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、Windows 10（32bit/64bit） 2）操作系统：Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9、Mac OS X10.10、Mac OS X 10.11 音频参数： 1）拾音单元：单向x3，拾音半径3米； 2）扩音单元：全频x1，最大音量91dB ； 3）音频处理：适应型回声消除器、降噪、自动跟踪、自动增益控制、混响抑制 |  |
|  |  |  |  | 功能特性 | 1、支持硬件终端和软件客户端同时参会，软件客户端支持Windows、Mac OS、iOS、Android等主流操作系统，满足PC电脑、平板电脑、移动手机等多终端接入。（提供相关软件著作权证书复印件） 2、支持最高 4K 30fps、1080P 60fps、1080P 30fps终端接入能力，并向下兼容720P、4CIF、480P、CIF、320*240、176*144、160*120 等分辨率。 3、支持语音自动增益、音频降噪、回音消除、静音检测。（提供权威机构检测报告复印件） 4、会议服务、文件管理服务、白板服务、屏幕共享服务、音视频媒体服务、录制服务、文件转换服务等各节点都支持集群部署，任意服务故障，自动切换至其他正常服务器，确保业务不中断，切换时间不大于3秒。（提供权威机构检测报告复印件） 5、云视频平台服务均运行在Linux操作系统安全稳定可靠。（提供权威机构检测报告复印件） 6.配套VDI转HDMI转换线1条（3米），1条SDI线（3米），2条3米音频线等辅材。 |  |
| 5G CPE | 2 | 台 | 5G CPE，每台设备含1张5G流量卡和车载设备共享流量 |  |  | 国产 |
| 视频会议保障 | 6 | 次 | 首年免费培训，每年提供2次会议保障服务（服务期限3年），省内会议提供现场人员保障，省外提供远程保障，不含院外会场租用场地及设备费用 |  |  |  |

调研说明：

- 本预算价调研会的会议结论仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 参与投标供应商须具有国家知识产权局颁发的推车相关的实用新型专利证书；

- 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 本预算价应包含设备价格、实施费用、集成费用及叁年保修期内的维修及服务费用等，本预算价为含税开票价格；

- 参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等），每公司讲解时间30分钟；

- 欢迎有能力的供应商、集成商前来参与。

项目文件回执单

请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2021年　月　日