PACS系统项目调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间：2021年 10 月 28 日北京时间 调研报名截止时间：2021年 11 月 3 日下午17分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目：PACS医学影像系统项目调研公示 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350014

电　话： 0591-83660063-8822

联系人： 金工

- 采购内容

| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 预算限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | PACS系统项目 | 1 | 260万 |

- 软件技术功能及服务要求

整体建设要求

本次项目以基于电子病历系统应用水平六级、互联互通五级、智慧服务四级标准为建设指导并符合国家的相关评级要求，进行影像系统开发建设，构建影像质量、影像报告与质量控制流程等闭环管理。进一步提升医院的医疗信息共享能力、提升医院临床诊疗智能化支撑能力、提升临床医护人员影像科研能力、提升广大就诊患者享有健康医疗服务的满意度。

系统需求

- 基础技术服务

- 检查登记流程管理

具备完整的检查登记流程管理功能。参照现有业务模式依托His数据项，全面集成与预约系统的集成和联动、报到分诊、前台质控、电子申请等功能，与影像业务管理实时关联联动。

- 支持检查申请单、检查预约、检查登记、检查叫号等相关功能的管理；

- 支持对各项工作应支持手动录入登记；

- 现有的主要数据项（包括但不限于：病人来源、检查类别、检查设备、预约时间等）要予以体现。

- 配合HIS，开发支持3-6个月的检查预约登记的功能。

- 具备将信息关联到医院APP端，方便患者通过APP查询跟踪有关检查及报告全流程。

- 预约登记及护理工作模块中，应支持有对比剂、药物过敏、肾功能异常患者的管理和预警功能，支持历史检查中登记的对比剂过敏史的预警。

- PACS影像数据管理

具备PACS影像数据管理功能。

- 接收标准的DICOM数据；

- 支持完整的影像数据管理，例如影像数据的归档，在线影像数据的查询、删除、补传等；

- 支持图像的操作功能，例如修改图像中错误的检查号、患者姓名、检查时间等。

- 支持基于PACS界面的胶片排版打印，定制符合临床需求的排版格式。

- 相同病人的所有历史图像和报告数据应配准，在因身份证号、门诊卡号变更升级时，应能够实行多条件配准能力。

- 图像在线存储，调阅速度满足工作要求。

- 图文报告管理

具备结构化图文报告管理（参见结构化报告管理）。

- 支持结构化报告的维护；

- 支持诊断知识库的建立；

- 支持报告编写过程中自定义质控和随访；

- 支持AI集成平台AI诊断显示与调用；

- 支持患者检查的各节点信息查询和实时跟踪；

- 报告支持多级审核；

- 支持图文报告的打印；

- 支持报告全院内闭环管理。

- 支持完善的报告权限管理及管理工具。

- 图像后处理管理

具备常规阅片的各项管理功能。

- 支持自定义阅片习惯的功能；

- 对比模式可支持某个序列的对比；

- 支持第三方厂商AI模块的接入；

- 支持自定义阅片模式，可按单用户的习惯修改及保存阅片界面和功能。

具备高级模块，主要包括：

高级后处理（包括刚性配准和柔性配准）、容积重建和MPR重建、容积匹配、CTA、MRA重建、ADC值分析、冠脉分析、基于RECIST的病变管理、乳腺阅片模块、DBT专业显示等。为使以上高级模块功能的总并发数满足科室5年内的需求，总并发数应达到30-40个，具体各项高级模块的并发数配置视最终中标厂家而确定。欢迎提供上述以外的其他高级功能供选择。

- 报告任务全流程闭环管理

具备科室排班、任务分配、报告推送等相应管理功能。

- 支持根据一定规则自助分配报告任务给报告医生 ；

- 支持科室分配各级别权限的管理；

- 支电子排班应与OA系统对接并自动上报，电子报告应向医生和患者进行推送。

- 结构化报告

具备结构化诊断库维护、结构化报告编辑、结构化数据统计分析。具备公用报告模板及个人报告模板维护管理的功能。自招标公示结束后的3个月内协助我院放诊科构建建3-5种常见癌种的结构化报告，12个月内完成我院10种常见癌种的结构化报告，具备自动进行AJCC/UICC肿瘤分期。

- 支持结构化诊断库维护；

- 支持结构化报告编辑；

- 支持结构化数据统计分析；

- 具备完善医院特色的公用报告模版/个人报告模板维护。

- 质量控制管理

具备基于影像业务全流程质控闭环管理，危急值全流程闭环管理，系统日志及操作痕迹的管理，影像随访管理的功能。与病理科病理诊断端口进行匹配，抓取病理相关信息，配合建立统计报表。

依据现有的管理和定义图文报告满足质量控制、质量控制分析、质量控制统计等相关需求。满足影像图像的质量审核、核对、评估等相关需求。

满足科室统一的随访管理（含个人随访管理），对随访方式、过程、结果有相应的管理，满足与其他检查报告自动整合的需求。

- 危急值全流程闭环管理

满足危急值数据库管理、消息管理、危急值管理与查询等相关需求，应在报告中体现各数据项的发送、浏览的时间节点。实现危急值报告向各临床病区的PACS终端、临床医生或护士（手机）推送。

- 影像随访管理

满足科室统一的随访管理（含个人随访管理），对随访方式、过程、结果有相应的管理，满足与其他检查报告自动关联、整合的需求。

- 其他相关业务管理

- 完整的日志管理，具备完整的日志管理功能，可对各项操作进行数据采集，包括但不限于操作时间、操作人员、操作内容等。支持对日志进行搜索、分析的管理；

- 负责开放第三方接口，须根据医院互联互通五级测评开展系统需求改造，配合参与互联互通五级评审。须完成与院内电子病历系统、集成平台、检查预约系统、自助机、影像科排队叫号系统、病理科系统、云胶片平台等的接口对接，由此产生的接口开发费用均须含在报价中，医院不再提供任何接口费用及技术支持服务。实现PACS与其他设备终端之间的互通、并实现影像图像的接收和发送功能。

- 具有完善的科室排班管理功能，具备登记、注射、检查、报告、审核等排班功能；

- 根据科室的需要设计检查前准备、检查状态及报告状态相关的消息推送，实现与医院消息平台集成。

- 具备24小时问题响应和处理能力，系统bug修复期限不应超过48小时。

- 在实施后的三个月内解决所有系统不稳定的问题。

- 具备可视化统计分析能力，配合定制10余种常见的统计图表，具备所有数据条目的导出和分析能力。

- 提供公司最新版本PACS软件，承诺5年内提供免费升级。

- 自中标日起，3年内增加大型检查设备时，不能额外收取标准接口费用。

其他要求

- 系统应与医院HIS，电子病历等系统无缝对接，符合电子病历6级、医院的互联互通5级、智慧医院4级的建设要求。

- 具备与集成平台通过通过统一的数据接口，实现浏览各检查报告具备通过系统集成平台按照国家、院内、院级数据集标准进行数据交换。

- 系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019（三级）要求（下文简称：三级等保2.0），并在三级等保2.0评审中协助完成本系统评审工作。

各查询统计可以层式形式展开，数据查询条件可自定义，并具有一定的高级组合查询功能。

三、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

- 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 本调研会不做参与投标的限制条件；

- 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档。

项目文件回执单

请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2021年　月　日