关于一次性使用病毒采样管（20合1）（含采集拭子）公开遴选的通知

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 2 月 9 日北京时间 文件回执截止时间：2022年 2 月 15 日北京时间 遴选时间： 另行通知 |
| 2 | 项目：一次性使用病毒采样管（20合1）（含采集拭子） |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752536

联系人：林

一、耗材遴选项目

|  | 耗材名称 | 规格 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用病毒采样管（20合1）（含采集拭子） | （一）病毒采集管：管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度。管体透明，可视度好。采集管高度（含管帽）（100±5）mm，容量企业定标20-30ml，内含11-12mL胍盐或其他有效病毒灭活剂的保存液。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。 （二）采集拭子：宜选用聚酯、尼龙等非棉质、非藻酸钙材质的拭子，且柄部为非木质材料。折断点位于距拭子头顶端3cm左右，易于折断。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，需按以下提供如下所需的相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品相关三证等。

- 至少提供样品一套。

- 提供报价单位必须为福建省肿瘤医院耗材供应商。

5、遴选参考标准：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

请各公司在截止时间内将此回执单交至“福建省肿瘤医院设备科”。

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2022年  月  日