项目名称: 微导管及导丝、医用胶遴选会

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 2 月 23 日上午9点北京时间 文件回执截止时间：2022年 3 月 1 日下午16点30分北京时间 遴选时间： 待定 |
| 2 | 项目：微导管及导丝、引流导管及附件、医用胶产品资料征集 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752536

联系人：林

一、耗材遴选项目

|  | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微导管及导丝 | 1、该产品用于经人体外周血管注入诊断、栓塞或治疗性物质。 2、该产品由导管、导丝和附件组成，附件包括但不限于塑形针、冲洗注射器及导丝控制器等常用配套耗材。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、微导管规格需覆盖1.95~2.8F。 5、第三类注册证产品 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 |
| 2 | 引流导管及附件 | 1、该产品用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道进行引流。 2、该产品由由引流导管（导管、导管座和固定拉线）、导管导入套管、套管针、皮肤固定器等组成。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床各常用规格。 |  |
| 3 | 医用胶 | 1、用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺口的封闭、完全清创后创口的封闭 2、液体胶，产品应无菌，一次性使用 3、第三类注册证产品 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，需按以下提供如下所需的相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品相关三证等。

- 至少提供样品一套。

- 提供报价单位必须为福建省肿瘤医院耗材供应商。

5、遴选参考标准：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

请各公司在一周内将此回执单及样品寄回“福建省肿瘤医院设备科”。

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日