项目名称:激光共聚焦显微镜（含超分辨模块）等设备综合调研

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 2 月 25日下午17 点北京时间 文件回执截止时间：2021年 3月 3 日下午 17 点北京时间 调研时间： 调研时间另行通知 |
| 2 | 项目：激光共聚焦显微镜（含超分辨模块）等设备综合调研 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 有效期：自文件发出日期起 90个日历日。 |
| 5 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350014

电  话： 83660063转8880

联系人：林女士

我院于2021年10月13日至2021年10月20日日在院官网公示《福建省肿瘤医院关于激光共聚焦显微镜（含超分辨模块）等设备性能需求调研的通知》并于2021年11月16日召开性能需求调研会，其中包1为激光共聚焦显微镜（含超分辨模块）预算价650万元、小动物二区荧光成像系统（含生物发光）预算价300万元，现请2021年11月16日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。

一、设备、货物(服务)方案

预算价950万元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜（含超分辨模块） | 1 | 650 | 650 |
| 2 | 小动物二区荧光成像系统（含生物发光） | 1 | 300 | 300 |

技术参数

激光共聚焦显微镜（含超分辨模块）数量：1套 - 扫描视野大于22mm，扫描视野越大越好，一次拍摄得到信息越多越好。 - 荧光检测器数量大于4个，对应从DAPI-FITC-TRITC-Cy5四个颜色染料；最少两个GaAsP高灵敏，对应红绿快速检测，最少两个PMT对应近紫外和近红外染料；支持平行同步分光。 - 带左右侧端口，后期方便直接加额外的相机。 - 配置电动编码载物台。 - 物镜需覆盖：4/5X-10X-20X-40X-60/63X-100X。 - 激光器请提供至少4个：405nm，488nm,560nm,640nm；绿色激光请配置560nm。 - 活细胞工作站，可以在显微镜上对活细胞长时间培养，实时的观察，自动混气，不需要频繁更换气瓶。 - 能够独立使用而不影响共聚焦系统；物镜覆盖10-100X物镜，至少4激光，拍摄速度15幅/秒能够满足活细胞拍摄。 - 软件： 3维，时间，拼图，多视野拍摄；能够共定位分析，荧光强度测量，3维距离测量，相变试验等。 - 工作站要保证共焦流畅使用。 小动物二区荧光成像系统（含生物发光）数量：1套 1.光谱范围: 400~1700 nm，需采用高灵敏度近红外感光芯片。感光单芯片尺寸需达到20μm, 同时芯片的感光效率超过80%，芯片需要更加利于生物荧光成像，保障成像性能。滤波切换要方便使用。 2.需集成808,980 nm两种常用大功率激发光； 激发光功率与波长种类需要满足多种不同荧光探针或生物应用需求。 3.成像视野在较大范围内灵活可调，可满足活体小鼠至活体大鼠的不同成像需要以及高分辨率局部成像 4.在三维空间上灵活调整成像视野，利于高聚焦条件下准确锁定成像对象，为不同视野下的成像效果提供保障。 5.手术导航研究是NIR-II成像研究中的重要组成部分, 其实施需要较大的操作空间。需针对手术导航应用进行设备结构和功能优化的设备, 其整体成像仓的柱状成像空间, 可满足1-2位实验人员同时操作小动物手术

*设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

2022年　 月　　 日