项目名称:超低温冰箱综合调研

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 3 月 4日下午 点北京时间 文件回执截止时间：2021年 3月 10日下午 点北京时间 调研时间： 调研时间另行通知 |
| 2 | 项目：超低温冰箱综合调研 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 有效期：自文件发出日期起 90个日历日。 |
| 5 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350014

电  话： 83660063转8880

联系人：林女士

我院于2021年9月30日至2021年10月13日在院官网公示《福建省肿瘤医院关于液氮罐、PCR等设备性能需求调研的通知》并于2021年12月1日召开性能需求调研会，其中包1-4为超低温冰箱，预算价：60万元，现请2021年12月1日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。

一、设备、货物(服务)方案

预算价60万元

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 5 | 12 | 60 |

技术参数

超低温冰箱，数量：5台 - 有效容积：≥670L，立式 - 控温精度0.1℃ - 配置≥7寸的触控屏 - 配置多种报警系统（现场介绍） - 配置高质量标准制冷剂（现场介绍） - 功率小于1200W，节能 - VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥120mm - 配置多点测温，整机≥20点测试 - 噪音低于60分贝 - 配双压缩机，且能单独工作， - 需满配原厂冻存架20个、冻存盒500个、冻存管50000支

*设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

2022年　 月　　 日