福建省肿瘤医院关于数字减影血管造影系统(DSA)设备性能需求调研的通知

我院拟采购数字减影血管造影系统(DSA)用于我院介入科日常诊疗工作。现邀请有意向参与采购项目的厂家或经销商携带产品配置文件（参照省卫健委集采文件）、参与人员授权、营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证等材料于报名时间内至我院设备科报名（报名时间：2022年 3 月 4 日至2022年  3月 10 日下午17点整），按照我院相关采购流程，先期对该项目开展第一轮性能需求调研，具体详情请咨询我院设备科,联系电话：0591-83660063转8880,联系人：林女士。

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | 1 |

技术参数

一、总体要求： 1、各厂家参与调研设备的机型为最新或较新型号。 2、各厂家设备的所有配件、能运行的所有软件（含科研软件）必需全部配置，甲方主动放弃的除外。软件（含科研软件）永久免费升级。 3、本次调研无报价要求。 二、配置需求: 1、满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要的通用血管造影系统 2、球管阳极热容量：≥3.7MHU 3、球管散热率≥6700w 4、球管内置多档金属铜滤片，最厚达0.3mm 5、具备碘化铯非晶体硅平板 6、平板探测器≥14bit 7、平板空间分辨率≥2.5lp/mm 8、可变视野数量≥4 9、最大图像矩阵≥1536*1536 10、提供全纤维碳素导管床 11、提供高清低剂量系统（附技术参数） 12、提供肿瘤包（附技术参数） 13、提供类CT扫描功能（附技术参数）

经介入科科内讨论，与设备科协商，此技术参数仅为公共参数。