福建省肿瘤医院关于手术器械性能需求调研的通知
我院拟采购手术器械一批，预算价：100万，用于我院日常治疗工作。按照我院相关规定，拟对该批设备开展性能需求调研，现邀请有意向的厂家或经销商携带产品彩页、参与人员授权、营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、产品详细型号及配置、产品参数等材料于报名时间内至我院设备科报名（报名时间：2022年 4月21 日至2022年 4月 27日））。具体详情请咨询我院设备科，联系电话：0591-83660063转8880，联系人：林女士。

  包一：预算价 100万元
	序号
	名称
	数量
	预算（万元）

	1
	手术器械
	1批
	100


手术器械基本需求如下：

 一、有源器械：

1、电凝钩 管径5±0.2MM,长度330±10MM  50把

1.规格：Φ5×330mm；

2、单极线 直径4±0.2MM ，长度3000±10MM 50根

3、双极电凝钳（含线）  弯头，管径5MM,长度330MM 10把

4、双极电凝钳（含线）  直头，管径5MM,长度330MM 10把

5、单级分离钳（精细） 钳头长17±0.2MM，管径5±0.2MM,长度330±10MM   2把 

6、单级分离钳  钳头长17±0.2MM，管径5±0.2MM,长度330±10MM          5把 

7、单级分离钳     钳头长17±0.2MM，管径10±0.2MM,长度330±10MM   2把 

8、固定抓钳       管径5±0.2MM,长度330±10MM  2 把

9、输尿管抓钳     管径5±0.2MM,长度330±10MM  2 把

10、翘头剪刀       单动， 管径5MM,长度330MM   4把

11、弯剪刀        单动， 管径5MM,长度330MM    5把

12、弯剪刀        双动， 管径5MM,长度330MM    5把

13、胃抓钳       管径5±0.2MM,长度330±10MM  20把

14、电动子宫切除器            2套

14.1：转速：80r/min～220r/min

14.2：输出扭矩：15N·cm

14.3：运行模式：间歇加载连续运行，加载2min，间歇2min

熔断器：×2  F1AL250VF3AL250V

二、无源器械：

1、推阀式吸引器    管径5±0.2MM,长度500±10MM     3把

2、推阀式吸引器     管径5±0.2MM ,长度330±10MM   7把

3、按压式吸引器     管径5±0.2MM ,长度330±10MM   3把

4、磁片穿刺器        管径5.5MM,长度95MM           5把

5、哈巴狗抓钳     钳头长17±0.2MM，管径5±0.2MM,长度330±10MM   1把

6、哈巴狗钳头     钳头长25±0.2MM，钳头带齿，弯头   3把 

7、哈巴狗钳头     钳头长25±0.2MM， 直头     3把

8、气液转换针    直径5±0.2MM         20把

9、靶式钳        管径10±0.2MM,长度350±10MM     3 把

10、鼻粘膜刀：   规格：≥200mmD刃4/5.5mm         1把

11、鼻骨凿：     ≥4.0mm（半圆枪式）              1把

12、鼻骨锤：     ≥28×30mm                       1把

13、鼻用镊：     ≥14cm长                         1把

14、鼻剪：      上、中、下介各1把                3把

15、髓核钳：     0°  4.0×180mm                  1把

16、扁桃体夹持钳：      ≥22mm                    1把

17、鼻腔撑开器：       ≥55mm鼻中隔镜             1把

18、鼻中隔咬骨钳：                                1把

19、鼻剥离子：       ≥3.0mm 单面带吸引旋转0°    1把

20、鼻吸引管：（2.5mm，3.5mm,4.0mm普通型与上颌窦型各1） 6把

21、蝶窦咬骨钳:   ≥4mm椎板式                     1把

22、鼻筛窦钳：  ≥0°4.0mm，≥45°4.0mm 各1把     2把

23、鼻窦镜: （0°*2，30°*2，70°*2）            6把 

24、医用剪（解剖剪）                  60把

解剖剪，弯，23cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。

25、医用剪（组织手术剪）               35把

组织手术剪，弯，26cm，黑色手柄，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。

26、止血钳（双关节分离钳）    双关节，弧高10mm，5*360mm，带锁扣      2把

27、止血钳（双关节分离钳）    双关节，弧高20mm，5*360mm，带锁扣      2把

28、止血钳（双关节直角钳）    双关节，角高15mm，5*360mm，带锁扣      2把

29、止血钳（双关节直角钳）    双关节，角高20mm，5*360mm，带锁扣      2把

30、止血钳（双关节折角钳）    双关节，折角135度，5*360mm，带锁扣    2把

31、海绵钳（双关节卵圆钳） 双关节滑杆型，5*340mm    2把                                      

32、海绵钳（双关节卵圆钳） 双关节滑杆型，5*340mm    2把

33、海绵钳（双关节蛇头钳） 双关节滑杆型，5*340mm    7把

34、手术剪（手术刀）    弧高10mm                   2把

35、持针钳（双关节针持） 双关节滑杆型，5*330mm；有锁扣 6把

36、淋巴结钳（双关节淋巴结钳） 子弹头双关节滑杆型，10*340mm          2把

37、打结器（推结器）   V形头部，总长360mm        5把

38、吸引管（吸引器）                              2把

胸腔镜专用型，弧弯，尾部360度旋转，金属柄，可换式头部，6*430mm。

39、吸引管（吸引器）                      2把

胸腔镜专用型，二折弯，尾部360度旋转，金属柄，可换式头部，6*430mm。

40、 海绵钳（长单关节卵圆钳）                     5把

单关节,有齿，长300mm，椭圆形头部，头宽10mm。

41、切开刀                               2把

备注要求：

1、是否允许进口：否

2、需现场提供双关节止血钳，双关节淋巴结钳，打结器，医用剪（解剖剪、组织手术剪）等样品

