福建省肿瘤医院供应室消毒灭菌设备维保招标（第二次挂网）
　　　　　  
招标文件
             采购编号： 2022-4-21
           采购人：福建省肿瘤医院
               二○二二年4月
第一章  投标邀请
投标邀请
对福建省肿瘤医院医疗设备采购项目的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。
1.　 采购编号： 2022-4-21

2.　 招标货物和服务名称、数量及主要技术规格：见“招标货物（服务）一览表”。
3.　投标人资格标准与评标方法：见“投标人须知前附表”。
4.　 报名回执单领取时间：2022年4月28日至2022年5月6日(节假日除外)上午9:00至11:00，下午14:00至16:30（北京时间）逾期收到的或不符合规定的文件将被拒绝。
5.　 投标文件正本　 1  份，副本　 6 份。
6.　 开标时间：另行通知。开标地点：福建省肿瘤医院设备科会议室，地址：福州市福马路420号
7.　 投标人对本次招标活动事项有疑问的，请在递交报名回执后7个工作日内,以信函或传真等书面形式向福建省肿瘤设备科提出。
8. 以上如有变更，另行通知，请投标人关注。
地  址：福建省福州市福马路420号
邮  编：350001
电  话：0591-62752536
联系人：翁先生
第二章  招标货物（服务）一览表
	招标货物（服务）一览表须知：
1.　 投标人对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
2.　 投标人需提供“招标货物（服务）一览表”中所列设备的产品配置、技术参数、性能指标等方面符合或超过招标文件要求且满足用户使用要求的产品。
3.　 投标人报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4.　 本次采购所有货物品目号均接受进口产品参与投标。


有意愿参与的公司，需按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
最高限价50万元

	序号
	 维保设备名称
	数 量
	最高限价（万元）

	1
	高温高压灭菌器（V-160H）
	5
	       50

	2
	全自动多腔清洗消毒机（Reliance Vision）
	1
	

	3
	全自动单腔清洗消毒机（Reliance Genfore）
	2
	

	4
	全自动内镜清洗消毒机（DSD-201）
	1
	

	5
	全自动单腔清洗消毒机（Reliance 444）
	1
	


	技术参数

	1.维保期内，设备因维修或保养所更换的配件，均需为设备原产品牌配件。

2、维保期内，所有更换备件费包含在此次招标中，不另行收取。

3、预防性保养耗材费用包含在此次招标中，不另行收取.
4、所有备件必须全新到达现场更换并测试。
5、维保期内，设备合同年度开始前向采购方提交年度维护保养计划，计划内容至少包含每年定期的两次整机保养调试服务，一次校正服务（专业工具组），保养调试服务至少包含设备安全性能检查、清洗质量、试剂比例校准、温度校准，确保设备始终处于正常工作状态。

6、安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，至少包括

（1）指定检查计划；

（2）机械安全检查；

（3）电气安全检查；

（4）传输系统检查；

（5）门系统检查；

（6）超声系统检查；

（7）记录检查结果。
7、电话响应时间2小时；现场时间24小时。
8、工程师需要全年24小时提供产品技术在线技术咨询。

10、确定故障后，备件到达现场时间：常规≤24小时内备件到达现场。


*项目调研请提供如下所需的相关资料
1、提供项目报价，提供近三年同类项目的中标书或合同。
2、论证意向方报价应包含但不仅限于项目的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供维保人员服务资质证明材料
5、提供参与项目公司的合法证件等。
项目文件回执单
  请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	项目名称
	数量

	1
	 
	 

	2
	 
	 


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
