项目名称:设备调研会
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 6  月 29 日下午16：30北京时间
文件回执截止时间：2022年 7月 5日下午17点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：生物安全柜、水平层流洁净工作台综合调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。


	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276

联系人： 翁先生

一、设备、货物(服务)方案

     请参与第一轮产品性能需求调研的公司，按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
包一、预算价150万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	1-1
	生物安全柜（II级B2型、双人、单面）  
	2
	30

	1-2
	生物安全柜（II级A2型、双人、单面）
	8
	120


	技术参数

	生物安全柜（II级B2型、双人、单面）技术参数如下：

①生物安全柜为II级B2型，具有医疗器械注册证。

②外形尺寸范围：长（1750-1850）*宽（700-900）*高（2000-2300）mm

③气流模式：100%外排

④操作方式：双人单面操作

⑤本要求不需要显示屏、扫描枪、摄像头

	生物安全柜（II级A2型、双人、单面）技术参数如下：

①生物安全柜为II级A2型，具有医疗器械注册证。

②外形尺寸范围：长（1750-1850）*宽（700-900）*高（2000-2300）mm

③70%气流经过滤后循环使用，30%的气流经过滤后接到排风系统外排

④操作方式：双人单面操作

⑤本要求不需要显示屏、扫描枪、摄像头


包二、预算价84万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	2-1
	水平层流洁净工作台（双人、单面）
	12
	84


	技术参数

	①水平层流洁净工作台需具有医疗器械注册证。

②外形尺寸范围：长（1750-1850）*宽（700-900）*高（1800-2100）mm

③操作方式：双人单面操作

④本要求不需要显示屏、扫描枪、摄像头




*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置均为参考数据，不作为强制条件，如有偏离，可对偏离予以说明优缺点，数据分析合理，予以采纳。
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请参与技术论证的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	
	

	4
	
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
