项目名称:流式细胞仪等综合调研（第二轮）
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 7 月 8日 北京时间
文件回执截止时间：2021年 7月 12日  北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：流式细胞仪等综合调研（第二轮）


	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276
联系人：翁先生
我院于 2022年 6 月 7日至2021年 6月 13日在院官网公示《福建省肿瘤医院关于流式细胞仪等综合调研的通知》并于2022年6月15日完成第一轮综合调研，鉴于各供应商提供的产品在主要参数上均存在较大的负偏离，现补充参数，进行第二轮综合调研。现请2022年6月15日已参与第一轮综合调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价
一、设备、货物(服务)方案

包1：预算价109万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	1-1
	流式细胞仪
	1
	60

	1-2
	小流式细胞分析仪
	1
	49


	技术参数

	包1-1 流式细胞仪 数量：1台 1-2 小流式细胞分析仪，数量：1台
1、 配置488nm蓝光固态激光器和640nm红光固态激光器，同时检测≥4色荧光；

2、 采用PMT检测器或更高的配置

3、 针对FITC、PE、 APC 及PerCP 或PerCP-Cy5.5 等荧光染料的具有补偿设置功能，实现全自动补偿。除了全新的自动补偿模块，同时支持传统的手动补偿设置。

4、 荧光灵敏度：FITC <75MESF, PE <50MESF。

5、 质控系统可以同时对流式细胞仪每个通道不少于三种微球的荧光靶值检测对比，以检测仪器的状态，也可以对每个通道微小电压变化进行校正。


*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
