医院病理科智能空气处理系统市场调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 7 月 8 日上午 文件回执截止时间：2022年 7 月 14 日17点北京时间 调研会时间：2022年 7 月 15 日9点 项目预算：500万元 |
| 2 | 项目：医院病理科智能空气处理系统 |
| 3 | 文件 伍 份 |
| 5 | 文件递交处：福建省肿瘤医院原劳服公司3号楼一层基建办 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院原劳服公司3号楼

邮　编： 350014

电　话： 0591-62752806

联系人：  林工

一、项目背景及功能需求

- 病理科的日常工作需要长时间接触二甲苯、甲醛等化学溶剂，尤其在取材、脱水、染色的区域，室内空气中二甲苯、甲醛浓度较高，虽然已经通过排风措施向室外排出部分的有毒有害气体，但是由于二甲苯、甲醛挥发的持续性和化学黏附特点，浓度超标问题还是存在，尤其重污染区和半污染区超标比较严重。

- 改造后室内空气需达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002)要求，甲醛浓度不超过0.1mg/m³，二甲苯浓度不超过0.2mg/m³；外排废弃需达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—2004）甲醛外排不超过0.2mg/m³，二甲苯外排不超过1.2mg/m³。

- 本次改造规模及内容

建设规模：改造总面积为674.15平米，

建设内容：智能空气处理系统二期改造的区域为以下这些房间（具体区域位置详见附图）：

1.包埋染色室：面积为74.15m2

2.脱水染色室：面积为73.15m2

3.中心会议室：面积为108.31m2，通风不良 导致不散热

4.免疫组化室：面积为153.89m2

5、冰冻取材室：面积为72.27m2

6、冰冻诊断室：面积为26.6m2

7、细胞室：面积为74.18m2

8.备用房：面积为49.36m2

9.卫生间：面积为42.24m2，试验区的气味会反灌蔓延至此

三、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

- 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的控制价；

- 本调研会不做参与投标的限制条件；

- 本预算价明细应包含设备价格、实施费用、及两年保修期内的维修及服务费用等，本预算价为含税开票价格；

- 必须对所有设备材料进行报价，不得缺项。报价格式见附件；

- 参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间约20分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（可提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院基建办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2022年　 月 　日

报价格式

报价汇总表

| 总价（元）（含税） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |

## 公司名称（盖章）：

## 法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

## 年    月    日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能参数 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

## 公司名称（盖章）：

## 法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

## 年    月    日