项目名称:小动物二区荧光成像系统（含生物发光）综合调研                    

第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 8 月23日上午 10点北京时间
文件回执截止时间：2021年8月 29日下午17点  北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：小动物二区荧光成像系统（含生物发光）综合调研


	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276
联系人：翁先生
我院于2022年7月27日至2022年8月12日在院官网公示《福建省肿瘤医院关于小动物二区荧光成像系统（含生物发光）性能需求调研的通知》并于2022年8月12日完成第一轮综合调研。现请2022年8月12日已参与第一轮综合调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价
一、设备、货物(服务)方案

包1：预算价300万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	1-1
	小动物二区荧光成像系统（含生物发光）
	1
	300


	技术参数

	包1-1 小动物二区荧光成像系统（含生物发光） 数量：1台
1. 需采用高灵敏度近红外感光芯片。感光单芯片尺寸不小于15μm, 同时芯片的感光效率超过80%，芯片近红外二区成像需求，保障成像性能。滤波切换要方便使用。

2. 至少集成808,980 nm两种常用大功率激发光；激发光功率与波长种类需要满足多种不同荧光探针或生物应用需求。

3. 成像视野在较大范围内灵活可调，可满足活体小鼠至活体大鼠的不同成像需要以及高分辨率局部成像

4. 在三维空间上灵活调整成像视野，利于高聚焦条件下准确锁定成像对象，为不同视野下的成像效果提供保障。

5. 既能满足小动物活体成像需求，又适用手术导航操作需求




*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
