项目名称:设备调研会

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 10 月 12 日下午16点北京时间 文件回执截止时间：2022年 10 月 18 日下午17点北京时间 调研时间： 调研时间另行通知 |
| 2 | 项目：椎间孔镜手术系统综合调研 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 有效期：自文件发出日期起 90个日历日。 |
| 5 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350014

电  话： 83660063转8013

联系人：吴先生

一、设备、货物(服务)方案

请2022年8月24日参与第一轮性能需求调研的公司，按以下要求提供详细方案并对包进行报价。

包一、预算限价198万元

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算限价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间孔镜手术系统 | 1套 | 198 | 198 |

技术参数

一、椎间孔手术内窥镜1套 1、视向角30°，外径≤6.6mm，工作通道直径≥3.7mm，工作长度≥176mm 2、可满足高温高压、低温等离子等多种灭菌方式 二、配套器械 1.18g定位针1支。 - 定位丝1支。 - 逐级扩张管1套（多只）。 - 工作套管1支（用于关节突成型） - 环锯1支（用于关节突成型） - 骨头通条1支（用于去除碎骨） - 神经拉钩1支 - 神经剥离子1支 - 骨凿1支 - 锤子1把 - 勺型髓核钳≥2把 - ≥45°度髓核钳1把 - 弹簧钳1把 - 40°咬骨钳≥2把 - 咬骨钳手柄1支 16.器械灭菌盒1个 三、摄像系统一套 摄像系统分辨率≥1080P，使医生能清楚看到人体内部的微小血管、神经、淋巴等组织层次，为精准的手术提供可靠的图像。 四、动力系统一套 具有高转速，对神经和软组织起到保护作用，安全，高效 五、射频消融系统一套 要求低温切割、消融、凝血，无碳化，对组织损害小。

*设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

2022年　 月　　 日