项目名称:设备调研会

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 10月 13日上午 10点北京时间 文件回执截止时间：2022年 10 月 19日下午17点北京时间 调研时间： 调研时间另行通知 |
| 2 | - 项目：便携心电彩色多普勒彩色超声仪 - 灭菌温度时间：最低温度38度正负偏差不超过1度，最高温等于55度正负偏差不超过1度，37度灭菌时间小于100分钟，55度灭菌时间小于360分钟。 - 废气排放：废气排放压力大于4KG，（排放压力大小与排放时间成正比）排放时间越快越优。 - 产品标准认证：符合CFDA级以上标准 - 腔体抽真空方式：具备独立的抽真空泵，保证腔体长时间稳定负压。 - 安全保护装置：具备故障报警急停功能 - 操作系统：具备中文操作界面的彩色触摸屏，显示清晰，可打印设备运行记录。 - 水箱水位管理:水箱需可肉眼观察，清晰显示水位。 - 腔内湿度控制:具备腔内加湿功能。 - 开门方式:自动门，带解锁开门功能。 使用寿命:设备推荐使用寿命大于等于8年。氧乙烷灭菌器综合调研 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 有效期：自文件发出日期起 90个日历日。 |
| 5 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350014

电  话： 83660063转8276

联系人：黄女士

一、设备、货物(服务)方案

有意愿参与的公司，需按以下要求提供详细方案并对包进行报价。

预算价22万元

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携心电彩色多普勒彩色超声仪 | 1 | 22 | 22 |

技术参数

便携心电彩色多普勒彩色超声仪，数量：1台 一、产品用途 1、产品用于中心静脉置管时血管穿刺的定位和辅助功能，增加血管穿刺成功率，降低血管的损伤和并发症； 2、产品用于中心静脉置管时导管尖端定位的心电监测功能，提高导管放置的准确率，对于不便行X线定位的患者行尖端辅助定位。 二、外观参数 1、★主机与显示器一体化，配备收纳箱与主机一体，便于携带出诊； 2、★屏幕≥10英寸高清彩色液晶电容触摸显示屏； 3、★屏幕采用全贴合设计，提高图像清晰度，方便定位观察波形； 3、有USB接口，有HDMI接口； 4、超声心电模式可以一键切换； 三、功能参数 1、▲超声成像模式（二维、彩色及频谱模式）； 2、具有冻结屏幕和储存图像、视频功能； 3、具有测量功能，可测量血管直径大小、距离； 4、血管穿刺时定位标尺辅助； 5、彩色、频谱模式下可探查血流方向、速度； 6、病人信息录入界面； 7、▲心电置管报告打印功能； 8、★探头支持快捷键功能支持（冻结、深度调节、心电模式切换）； 9、▲ECG（心电）功能：用于中心静脉尖端定位，实时显示心率，并自动捕捉P波高峰； 具有ECG波形冻结和记录功能； 四、配件参数 1、▲可移动机器支架； 2、▲超声仪配套报告打印机； 3、▲耗材配件：ECG外接专用心电导联线（每月需5－10套）；

*设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

2022年　 月　　 日