项目名称:设备调研会
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 11月 14  日下午15 点30北京时间
文件回执截止时间：2022年 11 月 21  日下午17 点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：超声内镜主机综合调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8013
联系人：吴先生

一、设备、货物(服务)方案

     请参与2022年8月23日第一轮性能需求调研的公司，按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
包一、预算价150万元
	序号
	名称
	数量
	预算价（万元）
	总计（万元）

	1
	超声内镜主机
	1套
	150
	150


	技术参数

	1、超声主机一台，扫描方式：机械扫描

2、超声成像模式 B模式

3、图像镜像：支持图像基于垂直方向的镜像操作

4、超声小探头一把工作频率：12MHz，适用钳道≤2.8mm

5、超声小探头一把工作频率：20MHz，适用钳道≤2.8mm

6、具有长度、面积等测量功能；

7、具有画中画功能：内窥镜超声诊断设备主机支持内镜图像输入，可在同一显示器下同时显示内镜图像及超声动态图

8、扫描角度：环形 360°

9、接触方式：直接接触法




*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
    请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
