项目名称:设备调研会
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 11月 24  日下午14 点北京时间
文件回执截止时间：2022年 12 月 1  日下午17 点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：内镜送水泵、二氧化碳送气装置综合调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8013
联系人：吴先生
一、设备、货物(服务)方案

     请参与2022年11月17日第一轮性能需求调研的公司，按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
包一、预算价66万元
	序号
	名称
	数量
	预算单价（万元）
	总计（万元）

	1
	内镜送水泵
	3台
	10
	30

	2
	二氧化碳送气装置
	3台
	12
	36


	技术参数

	一、内镜送水泵

1、最大输出压强≤350kPa

2、最大输出流量:600/min

3、定时时间:20S
4、具有脚踏开关控制出水

5、十段流量设置显示，自动流量设置记忆；
6、输送液体：无菌水，生理盐水等

7、外形小巧，重量轻便，方便放在内镜台车上和急诊转运

8、兼容奥林巴斯等主流内窥镜系统

二、二氧化碳送气装置

输入CO2气体额定压强范围：≥0.3MPa-0.6MPa

2、输出CO2气体最大压强：45KPa
3、输出CO2最大气体流量：≥2L/min

4、两种以上定时模式可选
5、具有脚踏开关控制模式

6、兼容各大品牌胃肠镜主机，兼容钢瓶和中央气源
7、外形小巧，重量轻便，方便放在内镜台车上和急诊转运



*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
    请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
