# 心肺诊室屏项目院内采购调研公示

**第一部分 须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主　　　要　　　 内　　　 容** |
| 1 | 调研报名公示开始时间：2023年  3  月　3　日北京时间  调研报名截止时间：2023年　3 月　9 日下午17分北京时间  (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介)  调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目： 心肺诊室屏项目 |
| 3 | 文件正本　 1　份，副本　 2　份。 |
| 4 | 文件递交处：　福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号 福建省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350014

电　话： 0591-83660063-8822

联系人： 金工

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。

电话：83660063-8407；83660063-8467。

1. **采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 预算限价 |
| 1-1 | 心肺诊室屏项目 | 1 | 7万 |

1. **功能及服务要求**

## 系统功能要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术功能模块** | | **功能要求说明** |
| 诊室叫号 | 语音服务 | 提供标准女声语音库 |
| 叫号模式 | 具有自动呼叫和医生手动呼叫两种模式 |
| 与登记流程集成叫号 | 通过预约登记工作站控制患者排队与叫号 |
| 登记台护士根据病人申请单在登记工作站输入患者信息，患者自动进入排队队列 |
| 根据登记顺序自动顺延呼叫患者进行检查 |
| 叫号系统工作独立 | 有独立的出号器，患者前来就诊时在出号器拿号码排队 |
| 根据排队序列呼叫患者进行检查 |
| 智慧显示终端设备（8台） | 面板尺寸：≥18英寸 |
| 分辨率：≥1300\*700 |
| 显示比例：16:9 |
| 安装方式：支持壁挂/吊装/嵌入式 |
| 系统：Android |
| 运行内存：DDR3 1GB |
| 存储内存：EMMC FLASH 16GB |
| 系统端口：DC\*1 USB\*2 TF卡座\*1 RJ45\*1 耳机座\*1 HDMI\*1 |

其他要求：

1.应结合我院实际医疗及管理需要，对系统进行客户化修改。

2.本项目为交钥匙工程，本项目与各业务系统及设备的数据接口由中标人自行负责。本项目涉及院内现有各业务系统接口的，采购人不再向中标人支付接口费用。

3.在本项目软件及硬件设备质保期1年。

4.系统安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

**三、本次调研说明**

**欢迎有意向的供应商参与本次调研。**

参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（需提供U盘留档）。

**项目文件回执单**

**请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **产品名称** | **报价** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**公司名称：**

**联系人：**

**联系电话：**

**邮箱号：**

**公司盖章：**

**2023年　月　日**