鼻咽镜图文系统升级项目

预算价调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间：2023年 6月1 日北京时间 调研报名截止时间：2023年6 月7 日下午17:30分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目： 鼻咽镜图文系统升级项目 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号 福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

电　话： 0591-83660063-8822

联系人： 金工

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。

电话：83660063-8407；83660063-8467。

- 采购内容

| 合同包 | 采购标的 | 数量/单位 | 预算限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 鼻咽镜图文系统升级项目 | 1 | 29万 |

- 软件技术功能及服务要求

- 鼻咽镜图文系统升级功能要求

| 技术功能模块 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 分诊预约 | 可根据科室流程配置预约、登记流程，支持预约登记转检查登记； |
|  | 维护患者信息、检查申请信息； |
|  | 可对患者的检查时间、地点进行预约； |
|  | 病人信息、检查信息输入、查询、修改、删除； |
|  | 检查项目输入可采取项目代码或模板输入方式，以实现检查信息的快速输入； |
|  | 可为检查部位设置缺省检查参数； |
|  | 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程； |
|  | 可通过HIS接口通过影像号、住院号、医保号直接从HIS系统中调出； |
|  | 支持患者预约信息的打印，支持条形码、二维码、排队序号、注意事项的打印； |
|  | 完全可配置化的患者信息展示界面，可根据要求对展示数据进行灵活调整； |
|  | 支持双向调阅数据； |
|  | 可调阅电子申请单，并支持以图像方式保存的原始申请单的调阅； |
|  | 支持TWAIN接口方式的扫描仪、高拍仪进行纸质申请单的快速扫描； |
|  | 支持多条件及综合条件查询病历，支持自定义条件查询标签； |
|  | 提供从患者的多级医疗状态分类，例如：已登记、已检查、已诊断、已审核、已打印，并标记不同色彩。 |
|  | 即时查看显示检查类型、检查房间、上下午等预约登记数量的展示，并对预约上线总数进行预警 |
| 排队叫号及自助系统 | 根据科室的叫号流程进行个性化配置 |
|  | 支持检查队列的大屏幕显示。 |
|  | 支持二次叫号或多次叫号 |
|  | 支持取报告队列的大屏幕显示 |
|  | 支持预约台、准备室、检查间的语音叫号 |
|  | 叫号大屏幕支持个性化定制 |
|  | 根据科室的叫号流程进行个性化配置 |
|  | 支持可视化的排队安排界面，护士可快速对病人进行预约排队安排 |
|  | 支持通过条形码的管理，可实现患者检查前的二次确认 |
|  | 支持姓名中英文自动转换 。 |
|  | 检查预约信息管理，包括检查队列、检查诊室的管理以及可预约的时间段、人数、检查频率等信息的配置 |
|  | 医生操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、取消呼叫、选择呼叫等功能 |
|  | 支持病人自助报道，自助报告打印功能，并可根据医院需求流程定制 |
| 图文报告 | 支持鼻咽镜等各种内窥镜。 |
|  | 支持浮动视频监控窗口，可缩放并支持鼠标拖动。 |
|  | 支持浮动视频监控窗口，可缩放并支持鼠标拖动。 |
|  | 支持报告书写界面和图像显示界面同屏显示。 |
|  | 影像数据能够存储在本地硬盘，支持在线、离线存储方式。 |
|  | 具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。解剖示意图可以与定位标记结合后，打印在诊断报告上。 |
|  | 支持图像导入、导出功能，支持BMP／JPG／TIF／DICOM格式，可以实现自动DICOM格式图像的发送。 支持录像导入、导出功能，支持AVI格式。 |
|  | 支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。多个检索条件通过与或非逻辑关系式组合检索。 |
|  | 支持批量登记、打印报告。典型病例、术语块快速输入，提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。 |
|  | 符合XML1.0标准，使用界面设计工具设计符合自身需求的个性化界面。需提供检测报告。 |
|  | 报告撰写、审核，基于专家模版的计算机辅助报告系统。 |
|  | 丰富的检查诊断知识库，并配有常用术语（可以随时添加和修改）。 |
|  | 以固定描述项和可选项以及多级短语的方式组织报告模版。 |
|  | 支持为不同的内窥镜定义各自的诊断报告模版并可由用户自定义。 |
|  | 支持在工作列表、历史检查、同名检查、报告编辑和报告模板在一个界面上同屏展示，帮助医生快速定位检查，避免页面切换。 |
|  | 完全所见即所得的报告书写界面。 |
|  | 支持多页报告。 |
|  | 支持多报告文档同屏对比编辑，可同时打开三个以上报告进行编辑，支持病人当前报告与历史报告对比查看。 |
|  | 支持报告富文本编辑，可调整字体大小，首行缩进，编号等展示形式，可对报告内容进行剪切、复制、粘贴、清空等操作。 |
|  | 支持自动加载报告打印模板，可在书写报告时，根据模态随时切换打印模板。 |
|  | 报告撰写、审核，基于专家模版的计算机辅助报告系统。 |
|  | 支持标准的报告打印格式模板，用户可自定义修改，以适应不同医院不同科室的需求，并可以根据用户要求定制需要的模板。 |
|  | 根据选择检查部位自动加载同级别的所有的诊断模板到诊断语句模板树中供用户选择。 |
|  | 支持将当前书写的报告内容保存为诊断模板。 |
|  | 用户可以方便灵活的定义诊断模板，提高报告生成速度，模板分为公用模和私有模板。 |
|  | 支持关键词功能，可由用户自定义设置关键词。 |
|  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
|  | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等。 |
|  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
|  | 支持影像诊断和临床病理诊断符合率统计查询。 |
|  | 可设置报告可修改的时间限制，保证修改报告的及时性 |
|  | 支持二级医生审核。 |
|  | 支持直接将书写完毕后的报告打印。 |
|  | 支持报告批量打印功能。 |
|  | 支持图文报告自助打印。 |
|  | 支持报告电子签名。针对法规要求，可以配置显示电子签名/显示报告医生/显示签名，在医生签名栏打印显示为该医生的签字手迹图形。 |
|  | 满足屏幕多分辨率显示要求。 |
|  | 记录所有书写报告的过程及内容，支持修改痕迹保留，满足相关法律法规的要求。 |
|  | 报告收藏功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
|  | 支持危急值关键信息自动识别功能 |
|  | 支持标准的报告打印格式模板，用户可自定义修改，以适应不同医院不同科室的需求，并可以根据用户要求定制需要的模板。 |
|  | 根据选择检查部位自动加载同级别的所有的诊断模板到诊断语句模板树中供用户选择。 |
|  | 支持将当前书写的报告内容保存为诊断模板。 |
|  | 用户可以方便灵活的定义诊断模板，提高报告生成速度，模板分为公用模和私有模板。 |
|  | 支持关键词功能，可由用户自定义设置关键词。 |
|  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
|  | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等。 |
|  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
|  | 支持影像诊断和临床病理诊断符合率统计查询。 |
|  | 可设置报告可修改的时间限制，保证修改报告的及时性 |
|  | 支持二级医生审核。 |
|  | 支持直接将书写完毕后的报告打印。 |
|  | 支持报告批量打印功能。 |
|  | 支持图文报告自助打印。 |
|  | 支持报告电子签名。针对法规要求，可以配置显示电子签名/显示报告医生/显示签名，在医生签名栏打印显示为该医生的签字手迹图形。 |
|  | 满足屏幕多分辨率显示要求。 |
|  | 记录所有书写报告的过程及内容，支持修改痕迹保留，满足相关法律法规的要求。 |
|  | 报告收藏功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
|  | 支持危急值关键信息自动识别功能 |
|  | 支持直接将书写完毕后的报告打印。 |
|  | 支持报告批量打印功能。 |
|  | 支持图文报告自助打印。 |
|  | 支持报告电子签名。针对法规要求，可以配置显示电子签名/显示报告医生/显示签名，在医生签名栏打印显示为该医生的签字手迹图形。 |
|  | 满足屏幕多分辨率显示要求。 |
|  | 记录所有书写报告的过程及内容，支持修改痕迹保留，满足相关法律法规的要求。 |
|  | 报告收藏功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
| 主任工作站 | 操作医生、配合护士、技师等科室人员工作量统计，支持按检查项目加权； |
|  | 患者检查记录的诊断阳性率统计； |
|  | 诊断符合率统计； |
|  | 开单医生工作量统计； |
|  | 检查金额统计和所占百分比； |
|  | 报告内容模板、打印模板、统计模板管理； |
|  | 用户管理、角色和权限管理等； |
|  | 操作医生、配合护士、技师等科室人员工作量统计，支持按检查项目加权； |
| 质控管理 | 质控模块与采集报告系统同步，实现当前检查和质控数据的同步； |
|  | 提供检查进镜时间、到达某个特殊位置的时间、以及退镜时间的实时采集功能。 |
|  | 提供对采集的实时数据的完整性检查和存储功能。如果参数不完整则作为无效数据丢弃，并显示数据采集不全的出错信息。 |
|  | 提供对采集的实时数据利用文字或图形（曲线图、条状图等）进行可视化显示。 |
|  | 对特定时间内，存储的特定医师检查过程参数进行统计分析，得出其操作曲线，供分析操作特点，以便改进或推广。 |
| 智能随访 | 建立计划随访的患者资料 |
|  | 根据患者类型进行患者的分类 |
|  | 针对某一病例或患者查询 |
|  | 根据随访规则自动生成随访计划 |
|  | 将随访计划落实到执行人员 |
|  | 根据随访计划，系统自动提示进行随访，在登录时自动提醒操作人员当前有哪些待随访的患者，可按随访工具、随访日期、随访类别等进行分类，方便操作人员操作。 |
|  | 将患者的信息输入系统后，系统将根据不同患者的情况自动提醒到访时间和随访内容。 |
|  | 根据规则自动生成随访短信，并发送。 |
| 系统集成接口开发 | 支持与HIS等其他信息系统集成，具备获取检查申请单、更新申请单状态、回传检查报告等功能 |
|  | 系统与医院的电子病历系统集成，所有内镜的图片影像及报告可在电子病历中查看，内镜系统也能查看患者的电子病历、申请单等。 |
|  | 系统可实现病理送检的统一管理，包括病理标本的电子申请、条码打印、病理结果自动返回获取，病理送检的统计与查询等。 |
|  | 与洗消追溯系统的集成开发，查询统计内镜洗消信息 |
|  | 与医院数据平台的集成开发，支持申请单获取 |
|  | 与医院数据平台的集成开发，支持检查流程状态展示 |
|  | 与医院数据平台的集成开发，支持危急值的发送与反馈 |
|  | 与自助打印平台的集成开发，患者报告自助打印 |
|  | 支持与医院现有预约、分诊、排队叫号系统的集成。 |
|  | 支持配合数据信息互联互通、医院评级等项目 |
|  | 支持与HIS等其他信息系统集成，具备获取检查申请单、更新申请单状态、回传检查报告等功能 |
|  | 系统与医院的电子病历系统集成，所有内镜的图片影像及报告可在电子病历中查看，内镜系统也能查看患者的电子病历、申请单等。 |
|  | 系统可实现病理送检的统一管理，包括病理标本的电子申请、条码打印、病理结果自动返回获取，病理送检的统计与查询等。 |

其他要求：

1、应结合我院实际医疗及管理需要，对系统进行客户化修改，包括但不限于结合医院实际管理需求。

- 根据国家《医院信息系统功能规范》第十二条以及国家信息化建设审计要求，至少必须提供数据字典、数据结构与流程、操作使用手册、系统维护手册。必须提供完整的总体设计报告、需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据字典、数据结构与流程、测试报告、操作使用手册、系统维护手册。

- 数据具备各数据表基础数据项的完整性，诸如：数据的创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间等；具备应用系统数据修改痕迹管理，各项核心业务的数据修改必须以日志形式保存，数据修改日志至少必须有“数据基础信息”、“修改前数据”、“修改后数据”、“修改人”、“修改时间”五个部分核心数据项组成；具备应用系统可以手动设置本地日志的保存目录，并自动必须定期清除。

- 本项目为交钥匙工程，本项目系统与各业务系统及设备的数据接口由中标人自行负责。本项目涉及院内现有各业务系统接口的，采购人不再向中标人支付接口费用。

- 本项目系统应提供与医院HIS，电子病历、危急值平台、麻醉耗材、患者360（含HIS360、CDR360）等系统无缝集成接口，符合电子病历6级、医院的互联互通5级、智慧医院4级的建设要求，上述各评级不涉及本系统的功能可以按本次招标内容为准。

- 具备与集成平台通过统一的数据接口，实现浏览各检查报告具备通过系统集成平台按照国家、院内、院级数据集标准进行数据交换。具备多模式下数据交换接口的切换管理，诸如：集成平台出现故障时，可切换成应用系统服务接口模式或数据表模式，集成平台恢复时，可重新切换成集成平台。

- 三年内免费实施政策性国家、省市各平台的数据接口、数据上传等，包括但不限于：福建省卫健委居民健康综合服务平台、福建省检查检验结果互联互通互认平台、福建省卫健委多码融合项目等。产生相应指标，推送至医疗平台接口中（涉及其他系统，应与其他系统配合实施）。

- 本项目所有的工作流程节点（诸如：工作环节名称、患者ID、操作人、操作时间等）必须发送至全院工作流程管理平台进行接收、存储；本项目所涉及的影像文件（照片、图像等），则必须与全院统一影像数据中台实现交互，全部由全院统一影像数据中台进行管理（接收、存储、调阅等），原则上本项目服务器及应用系统不保存所涉及的影像文件（照片、图像等）；各具体接口技术方案待实施时由采购人提供。

- 本项目系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019（三级）要求（下文简称：三级等保2.0），并在三级等保2.0评审中协助完成本系统评审工作。

- 与医院现有CA数字签名功能实现对接，满足医院各法规需要。

- 本项目系统若需接入医院APP(实现院外移动端查询)，则中标人应提供H5接口，并支付相应接口费用（不超过3万元），是否需接入医院APP以项目验收时采购人需求为准。

- 在本项目系统软件使用及维保有效期内，本项目软件在每个使用科室使用的终端数量不受限制，数据不得加密，不得使用加密狗、打印加密、功能加密等任何软件使用约束。

- 本项目软件部分按总价进行报价，不能以安装工作站数量进行报价。

- 本项目系统需完成旧系统中的历史数据导入，旧系统中非自动产生的数据（如手工输入值等），在新系统中可不体现或以默认值体现。若有涉及接口费用，由中标方负责，采购人不再向中标人支付接口费用。

- 本项目软件版面色彩、风格等应按医院要求设计制作；软件标题只能出现医院logo及系统名称，不能出现公司名称，公司名称允许在帮助（help）的关于（about）中出现。具体版面另行通知。

- 本项目系统安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。.

三、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

- 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 本调研会不做参与投标的限制条件；

- 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（可提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2023年　月　日