## Sheet1
| 设备名称 |  | 重量（kg） | 数量 | 总重量（kg）
一楼 | 动物尸体冷藏柜 |  | 385 | 1 | 385
| 快速笼盒清洗机 |  | 400 | 1 | 400
| 垫料真空处置柜 |  | 100 | 1 | 100
| 供水设备 |  | 600 | 1 | 600
| 灭菌器 |  | 2400 | 1 | 2400
| 辐照仪 |  | 860 | 1 | 860
| 生物安全柜 |  | 265 | 1 | 265
| 垫料自动添加机 |  | 150 | 1 | 150
| 微屏障（满负荷运行） |  | 620 | 13 | 8060
| 换笼工作台 |  | 240 | 4 | 960
| 氙光传递窗 |  | 285 | 1 | 285
|  |  |  | 总重量（kg） | 14465
二楼 | 一体式扰流喷淋除臭设备 |  | 430 | 1 | 430
| 新风系统 | 离心式排风风机 | 体积和重量都比较小 | 1
|  | 新风机组 | 762 | 1 | 762
|  | 直膨式洁净空调机组 | 260 | 1 | 260
|  | 多联式空调机组外机 | 227 | 1 | 227
| 生物安全柜 |  | 265 | 1 | 265
| 微屏障（满负荷运行） |  | 620 | 2 | 1240
| 换笼工作台 |  | 240 | 1 | 240
| 干燥箱 |  | 158 | 1 | 158
| 立式压力灭菌器 |  | 200 | 1 | 200
|  |  |  | 总重量（kg） | 3782
楼顶 | 光氧离子废气处理机 |  | 75 | 1 | 75
|  |  |  | 总重量（kg） | 75