福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：手术器械综合调研公告（见附件） |
| 2 | 调研报名时间： 2023 年 10 月 30日至 11 月 6 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2023 年 11 月 14日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62002069

联系人：傅

第二部分  具体要求

我院于2023年9月26日至2023年10月10日在院官网公示《手术器械性能需求调研的通知》并于2023年10月12日召开性能需求调研会。现拟针对该项目的综合需求情况进行调研，包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。现请2023年10月12日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 手术器械 | 1批 | 98.5 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械 | 一、腹部外科手术器械： 1、电凝钩 5mm 头端可弯可推，数量：70把 2、单级电凝线，3米长，数量：70条 3、双极电凝钳（弯分离型） 含电缆线，弯头5*330mm，数量：5把 4、双极电凝钳（无损伤）含电缆线，无损伤头（扁圆） 5*330mm，数量：15把 5、组织剪，Φ2*340mm，数量：10把 6、活检钳，Φ2*340mm，数量：2把 7、异物钳，Φ2*340mm，数量：2把 8、哈吧狗抓钳，Φ12.5mm，数量：3把 9、哈吧狗钳（弯头），25mm，数量：7把 10、哈吧狗钳（直头），25mm，数量：3把 11、吸引器，按压式吸引器Φ5*330mm，数量：10把 12、吸引器，按压式吸引器Φ5*450mm，数量：2把 13、单级抓钳（胃抓钳），5*500mm，数量：2把 14、单级剪刀，弯剪刀（双动5*500mm，数量：2把 15、单级分离钳（神经探针），高绝缘带神经探针功能，含线5*330mm，数量：3把 16、单级电凝线，神经探针专用，数量：2条 17、靶式钳，10X250mm，数量:3把 18、三拆塑柄，Φ5mm,数量:10把 19、单级抓钳，胃抓钳5*330mm，数量：10把 20、单级抓钳，肠抓钳5*330mm，数量：5把 21、单级分离钳，5*330mm，数量：5把 22、气液转换针，Φ5mm,数量:10把 23、单级剪刀，弯剪刀（双动）5*330mm，数量:10把 24、单级分离钳，大型直角分离钳10*330mm，数量：5把 25、单级分离钳，直角分离钳5*330mm，数量：5把 26、单极抓钳，大号取物钳10*330mm，数量：5把 27、持针钳，握持方式同开放持针钳5mm，弯头、O型握柄，数量：5把 28、单极分离钳，（大弯度）5*330mm，数量：3把 29、单极分离钳，（长直角）5*330mm，数量：3把 30、单极分离钳，（长斜角）5*330mm，数量：3把 31、钛夹钳，10*330mm，数量：5把 二、头颈外科手术器械 1、甲状腺手术器械包： 1）悬吊拉钩2套，配置不同规格叶片，配置病床固定器 2）钳刺钳，规格：2mm，不同类型各1把，共3把 2、耳鼻喉科器械： 1）支撑喉镜一套，配置大号、小号喉镜各1把。 2）五官科吸引管：Φ3x200mm，Φ3.5x200mm，Φ4x200mm，3种规格各1把 3）手术手柄1个 4）耳鼻喉用刀：镰状250mm，三角单刃250mm各1把 5）喉剪：直255mm，左弯255mm，右弯255mm各1把 6)喉钳:有齿钳255mm，大口径三角直形255mm，上弯碗形口255mm，右开碗形口255mm，左开碗形口255mm，三角向上255mm各1把 三、胸外科手术器械 1、持针钳：4cm 双关节 弯型 碳化钨合金钳口 进口钢5mm杆径，数量：5把 2、海绵钳：30cm 单关节 弯 有槽头 8mm 进口钢，数量：1把 3、海绵钳：36cm 双关节 弯 有槽头 8mm 进口钢5mm杆径，数量：5把 4、海绵钳：36cm 双关节 弯 有槽头 6mm 蛇头钳 进口钢5mm杆径，数量：5把 5、精细剪：34cm 双关节 弯宽圆头 头宽2.5mm 进口钢5mm杆径，数量：1把 6、拉钩：V型手术辅助推结 弹性头 进口钢，数量：5把 7、淋巴结钳：36cm 双关节 头径8mm 蛇头型 进口钢5mm杆径，数量：5把 8、吸引管：36cm 手柄式 微弯型 一体滚花纹 进口钢，数量：4把 9、吸引管：42cm 手柄式 微弯型 一体滚花纹 进口钢，数量：4把 10、吸引管：42cm 手柄式 双弯型 一体滚花纹 进口钢，数量：5把 11、止血钳：34cm 双关节DeBakey 头端110度 有锁扣 进口钢5mm杆径 2.0mm头，数量：1把 12、止血钳：36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 2.0mm头 指圈左弯30度，数量：1把 13、止血钳：36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 0.7mm头，数量：1把 14、止血钳：36cm 双关节DeBakey 弧高弯20mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 2.0mm头，数量：5把 15、止血钳：34cm 双关节DeBakey 头端135度 有锁扣 进口钢5mm杆径 2.0mm头，数量：5把 16、止血钳：36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 2.0mm头，数量：5把 17、止血钳：36cm 双关节DeBakey 角高弯20mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 2.0mm头，数量：5把 18、止血钳：36cm 双关节DeBakey 角高弯10mm 有锁扣 进口钢5mm杆径 2.0mm头，数量：7把 19、器械盒：不锈钢，数量：5个 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、用户清单、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日