福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研
（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：彩超维修保养服务

	2
	调研报名时间： 2023 年 11 月 29 日至 12 月 6 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间）
调研会时间：2023年 12 月 19 日 下 午14点30分 
上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	文件递交处：  福建省肿瘤医院                              

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科
（六意超市楼上三楼）       
邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62002069   傅
第二部分  具体要求
一、采购内容 
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）
	彩超维修保养服务
	 1年
	34


2、 技术功能及服务要求
合同包（一）
	序号
	项目
	技术参数要求

	（一）
	彩超维修保养服务
	1、 项目范围
彩超3台保修服务内容：整机全保一年（包含主机所有备件软、硬件和探头等）；
2、 基本条款
1、在合同期内，提供整机全保服务（包括主机、软、硬件所有备件，含探头，不含第三方产品），包含人工维修及定期保养服务，若探头维修无法达到临床使用要求，需及时更换，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

2、每年提供至少4次设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供维保总结报告。

3、服务机构必需能合法获得和使用在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断的Service Key,并保证不违反国家有关知识产权法的相关规定。投标人须在投标文件中对此项提供承诺函。

4、能提供所维保的彩超设备相关维修手册、所有相关维修所需软件，并附上证明材料。

5、中标服务商保证采购人全年机器正常运转，开机率达到95%（开机保证率=365天*95%），达不到开机保证率的情况下停机一天，保修期免费顺延三天。

6、接到故障报修电话后2小时内响应， 48小时内需到达现场进行维修。

7、保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。投标人须在投标文件中对此项提供承诺函。

8、投标人具备重大案例维修能力，提供（飞利浦或GE或西门子等彩超）图像故障对应探头更换、电源板故障更换、探头接口板故障更换、通道板故障更换、软件修复与重装、数据备份及恢复的维修案例证明材料。

9、投标人在福建省内需具备维修工程师≥5名（需提供生产厂家颁发的有效期内的认证资质证明材料）。

10、所更换的备件应是原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。备件供应100%保障,并提供证明材料。

11、投标人在福建省内需具备临床应用培训人员≥3名（需提供生产厂家颁发的有效期内的认证资质证明材料），400在线可查，并附上应用培训人员联系方式备查。

12、提供2021年后彩超探头报关单不少于10份。


三、其他要求
四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。
2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
7、提供参数对比数据表
8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。
9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。
项目文件回执单
请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　
