项目名称: 医用润滑液等医用耗材公开遴选

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2024年 6 月 21 日下午17点北京时间 文件回执截止时间：2024年 6 月 28 日下午17点北京时间 遴选时间： 2024年7月3日下午15点整 |
| 2 | 项目：医用润滑液等医用耗材公开遴选 （医用润滑液等7项） |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份，胶装提供。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 电子版材料（含项目回执单不用盖章）发送493842915@qq.com,文件命名报名公司+报名项目序号 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752532

联系人：何

一、耗材遴选项目

|  | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用润滑液 | 1、临床检查、治疗时用于医疗器械的润滑。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、主要成分为石蜡。 4、规格包含但不限于10ml、20ml。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在报名时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 造口袋及底盘 | 1、用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 2、二件式：袋子与底盘可分开，方便护理。 3、造口底盘粘性好且皮肤刺激性低。 4、造口袋具有良好的抗返流和抗渗漏性能。 5、造口袋及底盘耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 3 | 栓塞弹簧圈 | 1、TIPS 手术中曲张静脉栓塞用的大直径弹簧圈 2、产品应无菌，一次性使用。 3、可栓塞曲张静脉的直径在 5mm至 20mm。 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 5、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 4 | 非可吸收缝线 | 1、用于人体软组织的缝合或结扎。 2、产品应无菌，一次性使用。 3、覆盖临床常用规格。 4、产品需在阳光采购平台挂网。 |  |
| 5 | 75%乙醇 | 1、规格2500ml 2、产品应符合相应生产标准 |  |
| 6 | 无水乙醇 | 1、规格AR5000ml 2、产品应符合相应生产标准 |  |
| 7 | 95%乙醇 | 1、规格AR5000ml 2、产品应符合相应生产标准 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，需按以下提供如下所需的相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等，胶装提供。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

请各公司在一周内将此回执单、产品说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证（胶装）及试用样品送至“福建省肿瘤医院设备科”。

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日