福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

第一部分 须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | 项目名称：手术床采购项目综合调研 |
| 2 | 调研报名时间： 2024年7月26日至8月2日 (节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30(北京时间）调研会时间：2024年8月8日下午15点整上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、调研会纸质文件递交处： 福建省肿瘤医院 报名回执、报名文件等电子材料同时发送至邮箱fjzlsbk@fjzlhospital.com |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮 编： 350014

报名联系电话：0591-62752532 何

第二部分 具体要求

一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| （一） | 手术床 | 4套 | 120 |

1. 技术功能及服务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目 | 技术参数要求 |
| （一） | 手术床 | 1.手术床最低限位不高于550mm，最高限位不低于900mm。2.床板：四张床的床板需满足骨科等手术透视诊断需要，要求透视良好，显影清晰。（至少满足一张床的床板为碳纤维结构，至少一张床板配置腰桥，升幅达120mm。）3.平移及单侧最大透视空间：性能满足300mm的平移距离，最大单侧透视空间≥1400mm。4.承重及稳定性：动态承重需大于等于350KG。5.遥控器：配备无线或有线遥控器，具有一键复位等一键智能菜单。6.头板、腿板：头板具备向上向下角度调节；腿板具备向上向下角度调节，腿板调节具备助力装置,腿板及其床垫的内上角缺角设计（分腿体位时，有效暴露会阴部）。7.床垫：记忆海绵床垫，厚度≥75mm；包布防水透气耐氧化。8.刹车：电动刹车；无电情况下具备紧急松动刹车功能。9.紧急制动：设有紧急制动功能。10.每张手术床标配附件：托手架1对，侧卧位托手架1个，麻醉屏架1个，侧卧位支撑架1对，俯卧位托手架1对，肩挡1对（灵活角度），附固定器。11. 其他配件要求1：配置神经外科头架1套，头架适配器2个，骨科牵引架1套，头托1套，膝关节支撑架2个，手外科手术板1个，弓形脊柱手术托架1套（含支架、支架垫、俯卧头部支架）。12. 其他配件要求1：隧道垫2个，手术床组合垫（覆盖床面）2组，俯卧位垫1个，俯卧位头垫1个。头圈4个，足跟垫4对，凹型手臂垫4对，方垫（肩挡减压使用）8个，方垫（骶尾部减压使用）4个，方垫（截石位腿部减压使用）8个。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，电子版材料发送fjzlsbk@fjzlhospital.com邮箱。

2、论证会时提交相关材料胶装1正7副。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 月　 日