核磁加速器验证系统采购项目技术需求如下：

1、能应用于核磁加速器治疗计划验证

2、大于等于1000个0.8*0.8mm探测器

3、矩阵的直径和长度大于等于20.0cm

4、支持用户自行刻度

5、验证系统中心空腔可提供多种应用，并允许不同附件插入

6、组合插件：核磁用三维验证系统适配架

7、包含核磁加速器的传统调强验证探头阵列，配套完整的计算机软件及自动检查治疗计划功能。

三维水箱采购项目技术需求如下：

1、自动调节水平、水面、射线中心点，0.1mm的定位精度

2、扫描精度：所有方向≤0.1mm

3、定位重复性：≤±0.1mm

4、自动摆位功能：通过物理平台自动调整水箱箱体位置、角度，实现自动调节水平、水位，自动寻找中心点，无需手动调节。

5、无需移动水箱，可扫描45cm以上的范围

6、更大的扫描范围，可获得更全面详尽的剂量数据分布

7、半导体探测器，专用于小射野射线扫描，提供真实的射线半影及平坦度

8、计划系统接口：免费支持所有TPS系统

9、工作站许可：客户端无限制，可在任意电脑上安装

10、扫描模式：必须配备连续扫描及步进式扫描两种扫描模式

11、扫描范围： ≥480×480×400mm( X / Y / Z )。

12、具备“放射治疗配套器械”类别的医疗器械注册证