项目名称:一次性使用介入手术辅助包等医用耗材公开遴选

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2024年 8 月 21 日下午17点30分北京时间 文件回执截止时间：2024年 8 月 28 日下午17点30分北京时间 遴选时间： 2024年 9 月 3 日下午 3 点整北京时间 |
| 2 | 项目：一次性使用介入手术辅助包等医用耗材公开遴选 （共4项） |
| 3 | 遴选文件正本 1 份，副本 2 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 报名回执（word版，不用盖章）、报名文件电子材料同时发送邮箱fjzlsbk@fjzlhospital.com，按项目名称+公司名称+项目序号 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目编号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用介入手术辅助包 | 为介入手术而设计定制的手术包，主要用于放射性治疗，如锝99、钇90等介入手术，术中所用的耗材套装。主要包括，但不限： 物料名称; 物料规格型号; 用量; 单位. 手术衣; L，标准性能; 2; 个. 治疗巾; 60*80; 4; 个. 灭菌橡胶外科手套; 7号麻面/弯型/无粉; 2; 个. 塑料仪器套; 95*80(简状); 1; 个. 塑料仪器套; 100*100(帽状); 1; 个. 纱布块; 8*10-8p; 15; 个. 无菌塑柄手术刀; 11#; 1; 个. 持物钳; 直柄，长19厘米; 2; 个. 塑料杯; 50ML; 1; 个. 塑料杯; 蓝色，50ML; 1; 个. 塑料碗; 蓝色，500m1; 3; 个. 塑料盘; 深蓝色，350m1; 2; 个. 托盘; 浅蓝色，3000m1; 1; 个. 导丝盆; 天蓝色，5000m1; 1; 个. 洞巾; 178*350; 1; 个. 包布; 160*200; 1; 个. - 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在报名时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 外周球囊扩张导管（介入使用，主要适用范围，见右表） | ①腘动脉以下动脉; 适用于腘动脉及腘下动脉的经皮腔内血管成形术。包括腘动脉、胫腓干、胫前动脉、腓动脉、胫后动脉及足部动脉弓环路; 适用于各种原因引发的腘动脉以下血管狭窄性或闭塞性病变治疗。利用高压将球囊扩张，带动狭窄的血管壁扩张，使血管内血流通畅的一种常用介入性治疗方法。; 覆盖临床适用规格（见注册证型号）. ⑵腘动脉以上动脉（含大血管）; 适用于腘动脉以上的髂动脉、股动脉的经皮腔内血管成形术; 适用于各种原因引发的腘动脉以上的髂动脉、股动脉狭窄性或闭塞性病变治疗。利用高压将球囊扩张，带动狭窄的血管壁扩张，使血管内血流通畅的一种常用介入性治疗方法。; 直径在4mm~8mm以上. 外周药物涂层球囊扩张导管; 适用于股动脉、腘动脉的经皮腔内血管成形术（PTA）; 表面涂有抗增殖药物的介入球囊导管，在球囊扩张时将抗增殖药物释放至狭窄的血管壁，从而达到抑制血管内膜增生，达到预防动脉再狭窄的效果。; 覆盖临床适用规格（见注册证型号）. 膝下药物涂层球囊扩张导管; 适用于腘下动脉的经皮腔内血管成形术（PTA）。包括胫腓干、胫前动脉、腓动脉、胫后动脉等; 表面涂有抗增殖药物的介入球囊导管，在球囊扩张时将抗增殖药物释放至狭窄的血管壁，从而达到抑制血管内膜增生，达到预防动脉再狭窄的效果。; 要求球囊直径2mm-4mm内，型号/规格齐全，能精准匹配患者血管，满足不同部位手术需求. 造影球囊; 适宜于向血管内注入对比剂、药物等，必要时用于临时堵塞小血管; 在肝癌灌注化疗时，为预防化疗药返流至胃或十二指肠引起副反应，可临时扩张球囊以堵塞胃十二指肠动脉。在TIPS术中胃底静脉曲张栓塞注入外科胶，为预防异位栓塞，临时扩张球囊堵塞血管避免返流等。; 覆盖临床适用规格（见注册证型号）. - 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 3 | 一次性使用胃造口输送装置 | - 通过经皮穿刺技术，在胃内形成安全有效的喂养通道，用于肠内营养支持。 - 覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 4 | 植入式给药装置 | 1、适用于需反复通入血管系统的治疗，用于输注药物、静脉输液、肠外营养液以及抽取血液样本等 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

请各公司在一周内将此回执单、报名材料（产品授权、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证、报名联系人医社保证明）送至“福建省肿瘤医院设备科”。报名多个产品的，按项目分开制作回执单和报名材料。

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日