手术显微镜需求参数

1、具备内置高清血管荧光模块

2、最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥500mm，且工作距离在单一物镜下连续可调

3、一键自动平衡四连杆电动支架

4、具备自动对焦功能，实现术中快速找到目标位置，提高手术效率，缩短手术时间，减少手术并发症，提高手术成功率

5、光学放大≥30倍以上，满足细微毛细血管吻合要求

6、光学镜组具备镀膜或其他特殊技术，从而达到高分辨率的要求

7、具有主备用双氙灯≥300W，以便于激发荧光功能

8、控制系统集成全高清手术视频工作站，便于手术视频的保存和教学