# 福建省肿瘤医院采购调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：SPECT-CT报告系统 |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年 6 月 20日至 6月27日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2025 年7月 3日 9:00 |
| 3 | 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 投标文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人： 郑工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | - SPECT-CT报告系统 | 1套 | 70 |

- 二、技术功能及服务要求

- 1、合同包（一）

# 1.1系统服务软件

| 功能模块 |  | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统服务 |  | 支持同时接受多个不同影像设备发送的数据，提供影像资料的存储；支持DICOM 的SOP Class：Storage SCU/SCP，可直接接收符合DICOM3.0标准的影像数据；支持DICOM Worklist服务软件； | 1 |
| 临床浏览服务 |  | 基于B/S架构的临床浏览服务软件，支持用户通过登录及权限管理临床医生对核医学影像资料的访问。支持在浏览器（如Chrome等）中直接调取患者各类影像数据及报告。临床科室可通过接口方式在医生工作站或者电子病历系统中直接调阅患者SPECT/CT影像及报告浏览的需求。 | - 1 |
| 预约登记工作站 |  | 预约登记工作站作为SPECT/CT检查流程的起点，可以根据预约排班信息，安排预约患者的检查日期、检查时间、检查项目。支持打印预约单、扫描预约单，打印患者的基本信息等。支持登记患者的基本信息、检查部位、检查类别等相关的内容。 | - 1 |
| 病史问诊工作站 |  | 根据检查登记后的检查项目，支持根据问诊模块及问诊内容填写问诊记录，提供标准化的问诊内容，支持集成胶片、报告扫描仪，可转换为电子化数据进行集中存储等功能。同时可以根据医院的实际问诊需求，定制结构化的问诊模板和问诊内容，适配医院的各种问诊业务流程。 | - 1 |
| 药物注射工作站 |  | 需提供患者打药时记录注射药物、注射日期等注射信息，支持口服药物的数据录入。能够直观的显示待注射和已注射的患者列表信息，支持集成叫号系统，可以实现患者注射前的患者叫号管理。 | - 1 |
| 技师采集工作站 |  | 可以查看核对患者的基本信息，查看患者注射药物情况。记录患者的检查上机时间、记录采集部位、污染情况、采集技师等信息，支持患者在注射后上机时候的叫号功能，实现完整的注射前后叫号一体化流程。 | - 1 |
| 电子叫号 |  | 支持核医学的叫号模式，支持注射前后叫号，可与登记、问诊、注射、技师各个模块进行集成。支持显示SPECT/CT各房间检查状态及患者队列。支持自定义呼叫次数、间隔、速度、音量等。支持电子显示屏患者姓名脱敏，可显示为“*“或者“★”。 | 1 |
| 诊断报告工作站 | 模板管理 | 提供丰富的诊断报告模板，涵盖各种常见的SPECT/CT检查项目。支持医生根据实际需求自定义报告模板，提高报告生成的效率。 | - 3 |
|  | 报告编辑 | 医生可以根据检查影像在结合报告模板快速生成诊断报告。报告内容应包括患者基本信息、检查项目、检查所见、诊断意见等，格式规范、内容准确。 |  |
|  | 高级查询 | 需提供核医学的高级查询，通过多种条件组合实现精确查询、模糊查询、并/且/或等不同的关系组合的查询效果。 |  |
|  | 影像浏览 | DICOM影像的浏览、调窗、移动、标注、测量、镜像，旋转、平滑、锐化、滤波等基础处理功能。 |  |
|  | 重建融合 | 支持SPECT-CT的影像融合重建功能；支持多序列图像依据部位自动配准和融合。支持患者影像多次检查重建后的对比及其对比测量功能。支持布局模板定制，支持不同显示内容模板设计；支持定量分析：计算代谢活性浓度值、SUVbw、SUVbsa、SUVlbm等代谢值的计算方法，可随意切换。支持球体阈值测量功能，测量内容包含SUV、SUL、MTV、TLG； |  |
| 结构化报告 |  | 支持所见所得结构化报告编辑模式，用户报告编辑界面即是报告最终输出效果界面。系统支持心脏自定义分区结构化示意图，可对示意图相应区域自定义编辑。可针对肺部示意图不同区域绑定相应分值，不同分值对应相应颜色，更直观表现出病变情况。系统可针对不同的SPECT-CT检查项目或检查设备绑定自定义结构化范文模板。 | 1 |
| 主任管理工作站 |  | 用于核医学诊断报告医生书写报告进行审核、复审、以及报告质控评分使用，要求主任管理工作站包括全部的报告书写以及影像融合，影像阅片的功能。支持多级权限管理模块，可通过角色划分权限，同时也可单独赋予特殊权限。支持质控管理，实现对影像质控、报告质控评分方式，可根据评分自动计算甲乙丙等级。支持质控的随机抽查管理，可根据检查项目、报告医生、审核医生等条件进行抽查。 | 1 |
| 统计管理工作站 |  | 支持可视化自定义统计报表。支持根据权限管理可设定不同人员角色可查看不同统计报表。支持统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。支持统计结果可导出成EXCEL。 | 1 |
| 病例随访工作站 |  | 随访管理系统主要是针对有些患者需要诊断医生进行跟踪患者的治疗情况，针对诊疗结果进行随访管理。支持随访提醒：支持自动弹窗提醒随访，可对患者进行随访状态标记或取消随访。支持随访信息记录，随访时可查看检查报告、图像等相关信息。支持已检查患者进行治疗后效果记录。 | 1 |
| 胶片、纸张数字化 |  | 支持将传统胶片或者纸张转化成标准电子版的文件进行存储当前就诊患者名下，具备转化为标准的DICOM格式的能力。支持与各个工作站模块进行一体化的集成，如与登记、问诊、报告、采集等各个模块进行集成。 | 1 |
| 光盘刻录工作站 |  | 支持对SPECT/CT检查后患者病历进行刻录，包含图像和报告内容，要求提供光盘刻录软件功能。 | 1 |
| 系统接口 |  | 支持通过Web Service、HL7、视图、中间表等接口方式完成接口对接。SPECT/CT报告系统需支持与包括但不限于HIS、EMR、PACS系统之间的接口互通。 | 1 |
| 其他相关业务管理 |  | - 完整的日志管理，具备完整的日志管理功能，可对各项操作进行数据采集，包括但不限于操作时间、操作人员、操作内容等。支持对日志进行搜索、分析的管理； - 开放第三方接口，须根据医院互联互通五级测评开展系统需求改造，配合参与互联互通五级评审。如有必要须完成与包括但不限于院内电子病历系统、集成平台、检查预约系统、自助机、影像科排队叫号系统的接口对接，由此产生的接口开发费用均须含在报价中，医院不再提供任何接口费用及技术支持服务。 - 具有完善的科室排班管理功能，具备登记、注射、检查、报告、审核等排班功能； - 根据科室的需要设计消息推送，实现与医院消息平台集成。 | 1 |

- 其他要求

- 本项目系统须同时覆盖我院滨海院区，功能与技术要求与本部院区一致。应结合我院实际医疗及管理需要，对系统进行客户化修改，包括但不限于结合医院实际管理需求。

- 由于本项目系统需符合国产化要求，不得使用主管部门禁止使用的操作系统及数据库，必须配备正版的国产化操作系统、数据库、中间件及前端国产化工作站。同时本项目验收前须提供有资质的第三方公司开展的密码应用安全性测评、信息技术应用创新符合性测试，并提供相关的证明。暂时未能实现的，后续政策要求时不再另行收费，并在投标文件中出具承诺函。

- 本项目系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019（三级）要求（简称：三级等保2.0）及密码应用安全性评估，并在以上评审中协助完成本系统评审工作。

- 三年内免费实施政策性国家、省市各平台的数据接口、数据上传等服务及免费实施国密改造、国产化改造，包括但不限于：福建省卫健委居民健康综合服务平台、福建省检查检验结果互联互通互认平台、福建省卫健委多码融合项目等，产生相应指标，推送至医疗平台接口中（涉及其他系统，应与其他系统配合实施）。

- 本项目系统应提供与医院HIS，电子病历、危急值平台、报告平台、麻醉耗材、患者360（含HIS360、CDR360）等系统无缝集成接口，符合电子病历6级、医院的互联互通5级、智慧医院4级的建设要求。

- 本项目为交钥匙工程，本项目系统与各业务系统及设备的数据接口由中标人自行负责。本项目涉及院内现有各业务系统接口的，采购人不再向中标人支付接口费用。

- 具备与集成平台通过统一的数据接口，实现浏览各检查报告具备通过系统集成平台按照国家、院内、院级数据集标准进行数据交换。具备多模式下数据交换接口的切换管理，诸如：集成平台出现故障时，可切换成应用系统服务接口模式或数据表模式，集成平台恢复时，可重新切换成集成平台。

- 根据国家《医院信息系统功能规范》第十二条以及国家信息化建设审计要求，必须提供完整的总体设计报告、需求分析说明书、上线测试报告、操作使用手册、系统维护手册等。

- 数据具备各数据表基础数据项的完整性，诸如：数据的创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间等；具备应用系统数据修改痕迹管理，各项核心业务的数据修改必须以日志形式保存，数据修改日志至少必须有“数据基础信息”、“修改前数据”、“修改后数据”、“修改人”、“修改时间”五个部分核心数据项组成；具备应用系统可以手动设置本地日志的保存目录，并自动必须定期清除。

- 本项目系统所有的工作流程节点（诸如：工作环节名称、患者ID、操作人、操作时间等）必须发送至全院工作流程管理平台进行接收、存储；本项目所涉及的影像文件（照片、图像等），则必须与全院统一影像数据中台实现交互，全部由全院统一影像数据中台进行管理（接收、存储、调阅等），原则上本项目服务器及应用系统不保存所涉及的影像文件（照片、图像等）；各具体接口技术方案待实施时由采购人提供。

- 与医院现有CA数字签名功能实现对接，满足医院各法规需要。

- 本项目系统若需接入医院APP(实现院外移动端查询)，则中标人应提供H5接口，并支付相应接口费用（不超过3万元），是否需接入医院APP以项目验收时采购人需求为准。

- 在本项目系统软件使用及维保有效期内，本项目软件在每个使用科室使用的终端数量不受限制，数据不得加密，不得使用加密狗、打印加密、功能加密等任何软件使用约束。

- 本项目软件部分按总价进行报价，不能以安装工作站数量进行报价。

- 本项目需完成旧系统中的历史数据导入，旧系统中非自动产生的数据（如手工输入值等），在新系统中可不体现或以默认值体现。若有涉及接口费用，由中标方负责，采购人不再向中标人支付接口费用。

- 本项目软件版面色彩、风格等应按医院要求设计制作；软件标题只能出现医院logo及系统名称，不能出现公司名称，公司名称允许在帮助（help）的关于（about）中出现。具体版面另行通知。

- 本项目系统安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

- 4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

- 5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

- 6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日