**项目名称:医用耗材公开遴选**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | 文件发出时间： 2025年 9月10日  文件回执截止时间：2025年9月17日下午17点30分北京时间  遴选时间： 2025年9月18日下午14点45分北京时间 |
| 2 | 项目：**医用耗材公开遴选** |
| 3 | 报名时提交回执单一张、报名材料一份。  遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

邮 编： 350000

电 话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **耗材名称** | **性能及适用范围** | **参考要求** |
| 1 | 内窥镜使用一次性注射针 | 1. 用于内窥镜操作中向粘膜下层注射生理盐水、染色剂或止血药物等。   2、覆盖临床适用规格。  3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。  2、遴选会上需提供样品  3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件  4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货  5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在报名时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 内镜喉罩 | 1、用于内镜下检查或治疗，及食物中毒、术前洗胃患者的气道管理，建立气道通路。  2、覆盖临床适用规格，镜检通道不小于20\*22cm，医用级硅胶材质，规格型号齐全，适用于儿童、成人，镜检通道及通气腔相互完全独立方便临床镜子通过时不影响通气效果，环氧乙烷灭菌。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 3 | 纤支镜喉罩 | 1、用于纤维支气管镜全麻手术。  2、覆盖临床适用规格，医用级硅胶材质，规格型号齐全，适用于儿童、成人，主管腔需适合纤支镜操作，可用于气管插管，食道引流下胃管，环氧乙烷灭菌。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 4 | 普通喉罩 | 1、供全麻短小手术，尤其是胸科实施Tubeless全麻肺手术使用。  2、覆盖临床适用规格，医用级硅胶材质，双管喉罩，规格型号齐全，适用于儿童、成人，通气腔病人端无栅栏，可通过纤支镜、气管镜，便于镜检，环氧乙烷灭菌。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 5 | X射线胶片 | 1、用于射波刀束流垂直性的检测、治疗计划剂量头罩精确性的检测以及MLC叶片到位精度的检测。  2、覆盖临床适用规格：能量响应：KeV-MV/0.1cGy-10Gy,  （1）射波刀QA胶片（方形带定位槽孔），2.5英寸×2.5英寸；  （2）射波刀QA胶片（方形切角），2.5英寸×2.5英寸；  （3）射波刀脊柱QA胶片（八边形胶片），1.25英寸×1.25英寸；  （4）射波刀脊柱QA胶片（八边形胶片），1.25英寸×1.25英寸； |
| 6 | 理疗电极片 | 1、用于减轻肿瘤治疗不良反应等。  2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度100-1500mm。  3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 7 | 粘贴伤口敷料 | 1、用于手术患者术后伤口的无菌保护。  2、覆盖临床适用规格：6cm\*7cm、7cm\*7cm、9cm\*25cm、10cm\*30cm  3. 自粘伤口敷贴是在无纺布上涂覆医用粘合剂后，覆上人造纤维材料的吸水垫制成，单面有离型材料保护  4. 外观应平整、洁净、无脱膜等缺陷。  5. 敷料贴持粘性应≤2.5mm，剥离强度应≥1.0N/cm，均符合YY/T0148-2006附录B中第B.2规定。 |
| 8 | 石膏绷带 | 1. 尺寸：12.5cm\*460cm、15cm\*460cm，宽度偏差±3mm。 2. 石膏绷带采用优质的天然石膏和无毒的胶质材料、优质清洁的纱布制成。 4. 支撑纱布单位面积质量≥ 24g/㎡；支撑纱布密度:经纱≥ 9 根/cm;纬纱≥ 6 根/cm。 5. 石膏绷带的单位面积质量≥ 340g/㎡；绷带的浸渍时间≤ 15s。 6. 石膏绷带固化后 24h 内不应有还软现象。石膏绷带的半水石膏(CaSO4 · 1/2H20)其含量≥ 88%。 |
| 9 | 石膏衬垫 | 1.尺寸：10cm\*300cm、15cm\*300cm,宽度偏差±0.5cm 2.衬垫切割应整齐、边缘平整、厚薄均匀。包装应紧密，不易松动滑落。 4.衬垫材料分别由全棉、无纺布、粘胶棉、涤棉或海绵等材料组合制成。 |
| 10 | 医用无菌  防护套 | 1、用于腔镜手术术中无菌防护使用。  2、覆盖临床适用规格，提供抽拉式产品。 |
| 11 | 中心静脉导管维护包 | 1、用于中心静脉导管维护。  2、覆盖临床适用规格，维护包需包含以下物品：  （1）治疗巾约50\*50cm/开孔治疗巾约50\*50cm（PORT）；  （2）透明敷料约10\*12cm；  （3）酒精棉片\*2；  （4）酒精棉棒\*3；  （5）碘伏/洗必泰棉棒\*3；  （6）无菌手套\*1；  （7）胶布\*3；  （8）小纱布\*2。 |
| 12 | 持续性血液  滤过器 | 1、用于持续性血液滤过治疗，适配我院现有血液净化机使用。  2、覆盖临床适用规格，灭菌产品，  膜材要求：三醋酸膜材、不含有双酚A；  外壳材质要求：透明外壳；  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 13 | 一次性使用气管插管套件 | 1、用于临床麻醉或急救时建立人工气道。  2、覆盖临床适用规格，套件需至少包含：麻醉面罩、呼吸过滤器、医用可视喉镜片、导引导丝、手套、纱布、透气胶带、套囊充气器、石蜡棉球、包布、咬口、吸痰管、吸引器连接管、牙垫、口咽通气道等配件。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 14 | 一次性穿刺活检针 | 1、用于经皮穿刺，从器官、组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学活检。  2、覆盖临床适用规格，骨活检针直径7~30G，长度1~40cm；材质：不锈钢材质；结构：同心套筒针；其他要求：手柄好持握、尖端锐利、含有取样铲、外套管上含有厘米刻度。  3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。  4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

1. **提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。**
2. **提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。**
3. **遴选会需提供样品一套。**
4. **需提供报名联系人医社保证明。**
5. **遴选参考标准：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **遴选参考标准** |
| **1** | **价格** | **40%** |
| **2** | **产品标准、质量** | **40%** |
| **3** | **产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力** | **10%** |
| **4** | **现场样品展示** | **10%** |
|  | **综合** | **100%** |

**项目文件回执单**

请各公司在一周内将此回执单、报名材料（产品授权、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证、报名联系人医社保证明）送至“福建省肿瘤医院设备科”。报名多个产品的，按项目分开制作回执单和报名材料。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **厂家** | **注册证号** | **规格型号** |
|  |  |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202 年月 日