# 福建省肿瘤医院采购调研公告

**第一部分 须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主　　　要　　　 内　　　 容** |
| 1 | 项目名称： 不间断电源UPS设备维护服务  |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年10月17日至10月23日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间）调研会时间： 2025 年10月 28日 14:30 |
| 3 | 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 投标文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人： 钱工、郑 工

第二部分 具体要求

**一、项目名称**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算 |
| （一） |  不间断UPS设备维护服务 | 1 |  36万元/3年 |

**二、服务范围及要求**

1、合同包（一）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 2套 |  |
| 原厂配套蓄电池 | 12V 200AH | 256只 | 延时4小时 |
| 2 | 柏克UPS电源 | CHP3200KVA | 2套 |  |
| 原厂配套蓄电池 | 12V 200AH | 256只 | 延时4小时 |
| 3 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 1套 |  |
| 原厂配套蓄电池 | 12V 200AH | 96只 | 延时1.5小时 |
| 4 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 1套 |  |
| 原厂配套蓄电池 | 12V 200AH | 64只 | 延时1小时 |
| 5 | 超特科技UPS电源 | SU-H3380S | 1套 |  |
| 原厂配套蓄电池 | 12V 200AH | 64只 | 延时1小时 |
| 6 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 1套 |  |
| 原厂配套蓄电池 | 12V 200AH | 128只 | 延时2小时 |
| 7 | 柏克EPS电源 | BK-D-90KVA | 1套 |  |
| 原厂配套蓄电池 | 12V 200AH | 128只 | 延时2小时 |

1. **技术服务要求**

本项目电力安全保障系统维保清单内的设备整体维保服务，维护检查并及时处理供配电设备隐患及故障，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行。服务商需安排技术人员进行设备维护，提供365天，7\*24小时全天候技术支持服务。配合医院对设备故障进行维保、报修，对设备的巡检、电池的巡检及充放电需按技术服务要求进行。同时配备一组32只电池（12V 200AH）。

1、维保方式

1.1维护保养形式：项目包括维保期内产生的费用：含维修、配件、技术服务费、安装调试费、差旅费、培训费和税金等所有费用。

1.2所有设备维修服务提供的配件必须是最新原厂新品，同时维保人员必须具有多年设备维修经验的工程人员。

2、维保内容

（一）维护保养：每年4次，每季度1次。并根据巡检数据每季度提交一份设备状态运行分析报告。

（二）UPS/EPS设备配件的损坏更换（后备蓄电池除外）。

（三）UPS/EPS电源故障维修响应：7×24小时服务热线电话支持；故障报修，应立即派专业工程师到我单位指定的设备现场，重大故障造成不间断电源系统不能正常运行的，中标方应在接到通知后0.5小时内做出响应，2小时到达现场，对故障件维修、更换，直至故障恢复。

（四）重大节假日及重大活动保障：节日或活动前上门巡检，提前发现隐患并处理，确保重大保障期间参保设备运行稳定；在国家重大事件或其他特殊保障任务期间，需根据要求加派至少一人驻场保障设备运行，保障期间产生的差旅和住宿等费用自理。

1. **调研说明**

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1. 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |   |   |  |
| 2 |   |   |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

 福建省肿瘤医院

 年 月 日