福建省肿瘤医院手术器械采购项目
性能需求调研公告
我院拟采购手术器械（预算价：50万元，1批），按照采购管理要求，拟对该项目开展性能需求调研。调研报名时间：2025年11月3日至2025年11月10日17点，调研时间：2025年11月11日14点30分，调研地址：设备科会议室，具体详情可咨询我院设备科,联系电话：0591-62752532,联系人：何先生。报名及调研过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407，83660063-8405。
有意向参与的厂家或经销商，请按要求制作报名回执单、产品彩页、参与人员授权等相关授权、厂家授权、营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、报名联系人医社保证明等材料，加盖公章扫描成pdf格式，进行线上报名。同时需上传产品介绍PPT（ppt格式）。
	合同包
	名称
	数量
	预算（万元）

	一
	手术器械
	1批
	50


手术器械参考参数（供参考）：

	序号
	产品名称
	规格（单位：mm）
	数量
	备注

	1-1
	电凝钩
	5mm，头横截面
	10
	腔镜手术使用，头端横截面满足推、勾外科操作。

	1-2
	单级电凝线
	单极高频电缆线，3米长
	10
	

	1-3
	双极电凝钳
	弯头
5*330
	5
	双极电凝钳（弯分离型）含电缆线

	1-4
	双极电凝钳
	无损伤头（扁圆）
5*330
	15
	双极电凝钳（无损伤）含电缆线

	1-5
	双极电凝钳
	无损伤头（扁圆）
5*150
	5
	双极电凝钳（无损伤）含电缆线

	1-6
	双极电凝线
	3米长
	20
	3米长，连接处有防过度牵拉功能。

	2-1
	鼻内镜
	外4㎜，长175毫米，0°，
	4
	高清、可耐压力蒸汽灭菌

	3-1
	高频电刀
	 外科手术使用
	3
	可适配单极、双极手术器械使用；具有纯切、混切等工作模式。

	4-1
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿弧弯高15mm有锁扣。
	1
	满足胸腔镜下肺的各类术式，包含段、亚段等精细术式。

	4-2
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿弧弯高15mm有锁扣（精细头）。 
	1
	

	4-3
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿弧弯高20mm有锁扣。
	1
	

	4-4
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿弧弯高20mm有锁扣（精细头）。 
	1
	

	4-5
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿弧弯高25mm有锁扣（精细头）。 
	1
	

	4-6
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿角弯高20mm有锁扣。
	1
	

	4-7
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿角弯高20mm有锁扣(精细头）。 
	1
	

	4-8
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿角弯高15mm有锁扣。
	1
	

	4-9
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿角弯高15mm有锁扣(精细头）。 
	1
	

	4-10
	止血钳
	350mm双关节DeBakey齿 侧壁钳。
	1
	

	4-11
	手术剪
	330mm双关节手术剪弯头宽2.5mm。
	5
	

	4-12
	海绵钳
	350mm双关节DeBakey齿 卵圆头 弯有齿头宽10mm。
	1
	

	4-13
	海绵钳
	 350mm双关节DeBakey齿 卵圆头 弯有齿头宽8mm。
	1
	

	4-14
	海绵钳
	 350mm双关节DeBakey齿  蛇形头 弯有齿头宽8mm。
	1
	

	4-15
	海绵钳
	 350mm双关节蛇形头 弯有齿头宽6mm。
	1
	

	4-16
	组织钳
	350mm双关节DeBakey Allis钳 直头宽8mm。
	1
	

	4-17
	淋巴结钳
	350mm双关节淋巴结钳弯头径8mm。
	1
	

	4-18
	淋巴结钳
	350mm双关节淋巴结钳弯头径6mm。
	1
	

	4-19
	持针钳
	330mm双关节 左弯。
	5
	

	4-20
	胸腹吸引管
	260mm手柄式 弯。
	4
	

	4-21
	天平拉钩
	1.拉钩所用的金属材料应采用不锈钢和钛合金材料制作。
2.拉钩各部件联接处牢固可靠，拉钩的外表面光滑，杆部平直，拉钩有良好的拉力，有良好的耐腐蚀性能。
	1
	开展经颈食管癌手术使用


地址：福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科
邮编：350014 
电话：0591-62752532
联系人：何先生

                                 福建省肿瘤医院
                                 2025年11月3日        
项目文件回执单
请有意向参与的公司在项目公示期内报名。
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	


公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　
