福建省肿瘤医院标本智能采集系统
采购项目性能需求调研公告
我院拟采购标本智能采集系统（预算价：100万元，1套），按照采购管理要求，拟对该项目开展性能需求调研。调研报名时间：2026年3月24日至2026年3月31日17点，调研时间：2026年4月2日下午14点30分，调研地址：设备科会议室，具体详情可咨询我院设备科,联系电话：0591-62752532,联系人：何先生。报名及调研过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407，83660063-8405。
有意向参与的厂家或经销商，请按要求制作报名回执单、产品彩页、参与人员授权等相关授权、厂家授权、营业执照、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、报名联系人医社保证明等材料，加盖公章扫描成pdf格式，进行线上报名。同时需上传产品介绍PPT（ppt格式）。
	合同包
	名称
	数量
	预算（万元）

	一
	标本智能采集系统
	1
	100


参考参数（供参考）：

1、备管系统应满足≥4个窗口的备管需求；
2、备管系统支持标本管种类≥8种；
3、可装载真空采血管总量应≥800支，支持不停机随时加管；具备样品管数不足提示或报警功能；
4、备管机配备打印模块≥2个，具备有标签余量检测功能；
5、配置2台分拣仪，至少一台≥16通道；自动分拣速度≥2000 支样本/小时；
6、支持后期轨道拓展升级，以实现窗口增加及轨道运输至检测实验室。
地址：福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科
电话：0591-62752532
联系人：何先生

                                 福建省肿瘤医院
                                 2026年3月24        
项目文件回执单
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	


公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　
