福建省肿瘤医院基因测序系统
采购项目性能需求调研公告
我院拟采购基因测序系统（预算价：250万元，1套），按照采购管理要求，拟对该项目开展性能需求调研。调研报名时间：2026年3月24日至2026年3月31日17点，调研时间：2026年4月2日下午14点30分，调研地址：设备科会议室，具体详情可咨询我院设备科,联系电话：0591-62752532,联系人：何先生。报名及调研过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407，83660063-8405。
有意向参与的厂家或经销商，请按要求制作报名回执单、产品彩页、参与人员授权等相关授权、厂家授权、营业执照、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、报名联系人医社保证明等材料，加盖公章扫描成pdf格式，进行线上报名。同时需上传产品介绍PPT（ppt格式）。
	合同包
	名称
	数量
	预算（万元）

	一
	基因测序系统
	1
	250


参考参数（供参考）：

1.适用于对生物来源的DNA/RNA样本进行测序。可开展病原微生物检测（mNGS/tNGS）、肿瘤基因检测（靶向Panel、全外显子、全基因组）、转录组测序、单细胞测序、空间转录组、表观遗传学（甲基化测序）及多组学研究等。

2.采用多种规格测序芯片，支持从低通量到高通量的灵活选择。测序时长和质量符合临床检测质量要求，对低频突变和拷贝数变异的检测灵敏度高。

3.支持单端和双端测序，提供多种读长模式以适应不同应用。包括：SE50、SE100、PE100、 PE150等，并可根据需求扩展至更长读长（如PE300）。

4.仪器内置计算模块或支持与生信服务器无缝对接。配备直观的用户操作界面，数据可输出为标准FASTQ格式，可与第三方生物信息学分析流程兼容。
地址：福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科
电话：0591-62752532
联系人：何先生

                                 福建省肿瘤医院
                                 2026年3月24日        
项目文件回执单
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	


公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　
