福建省肿瘤医院手腕带配送服务供应商遴选项目招标公告
一、招标项目概况和范围
项目名称：福建省肿瘤医院手腕带配送服务供应商遴选项目
项目地点：福马路420号
招标范围和内容：见附件
服务期：1年
二、投标人资格要求及审查办法

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

落实政府采购政策需满足的资格要求。

委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；

参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函；
资格审查采用方式：资格后审。

本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。

投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

上述提供材料均须加盖公章。

备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

三、招标文件的获取
1、本招标项目不采用电子招投标。
2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2026年7月16日至2026年7月22日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士      联系电话：0591-62752801
四、答疑截止时间
投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。
五、投标文件的要求及递交
1、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间：2026年7月23日09:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2026年7月23日09:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。
3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法
1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。
九、合同条款内容及签订
1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
十、其他未详尽事宜
依照国家政府采购和招投标有关规定。
十一、监督电话
在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。
报价内容一览

	项目名称
	招标方式
	预算价
	数量
	控制价
	要求

	福建省肿瘤医院手腕带配送服务供应商遴选
	综合评分
	28.5万
	按院方需求分批供货，据实结算。
	1.46元/条
	详见附件


★备注：1、如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

★2、潜在供应商只需针对手腕带每条单价报价，若超过控制价单价，则为废标。
★3、签订合同后若响应情况与中标人实际服务不符，采购人有权对当次服务提供的货物不给予验收处理，超过3次采购人有权终止合同并更换供应商进行服务。本项需做出专项承诺。若未提供专项承诺的，按照废标处理。
★4、为保障服务效率，提高响应度，中标人需配备专职人员送货，并提交人员名单（需提供近6个月内的社保记录），要求响应到场时间在24小时内。如需更换配送人员需取得采购人的书面同意；若后期送货不是专职人员运送，或无法满足响应到场时间要求；中标人出现无法满足以上情形之一的情形，采购人有权取消合同并要求中标人赔偿控制价金额30%的罚金。本项需做出专项承诺。若未提供专项承诺的，按照废标处理。
★5、本次采购内容为手腕带，潜在投标人投标时应提供样品，并确保中标后提供产品一卷免费给采购人试用，若产品质量不满足工作需求，则自动丧失中标资格；若无质量问题，同采购人签订合同。本项需做出专项承诺。若未提供专项承诺的，按照废标处理。

附件1：
一、采购标的
	标的名称
	数量
	控制价（元）
	服务期

	福建省肿瘤医院手腕带采购

项目
	1批
	1.46元/条
	一年


技术参数
特制热敏复合材料，环保、方便，柔软、防水。
带独有的抗菌涂层，环保、无毒。
防酒精擦拭、耐摩擦

不能拉伸，有韧性无弹性，一定外力作用下必须会断。
打印方式：热敏打印，无需耗材，方便、高效、环保。
▲手腕带总尺寸（长 × 宽）：≥270mm×32mm。（以提供的样品尺寸为准）
打印内容：文字，条码，二维码，图片和图形。
扫描期限：≥90天（常温下、正常佩戴）
腕带颜色：蓝色、粉色、白色、红色、绿色、黄色（可定制）
扣子: 多种彩色PE软扣（白、粉、蓝、红、黄）
佩戴方式：锁扣型，一次性使用
包装要求：100条/卷，独立密封包装，符合医院院感要求。
▲所投手腕带产品需具有FDA检测报告，需提供FDA检测报告的复印件，检测报告送检人需与所投产品原厂家需一致。
▲腕带在皮肤致敏试验检测中，动物致敏皮肤反应中试验组激发后阳性发生率均应为0%。阳性对照致敏皮肤反应中，激发后阳性发生率为100%。皮肤反应外的临床表现均为“正常”。（需提供第三方检测报告）
腕带的检测，有镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(如邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP))的测试报告。（需提供第三方检测报告）
▲对腕带进行的细胞毒性试验，结论应为无潜在的细胞毒性。（需提供第三方检测报告）
▲所投产品适用于市场主流的手腕带条码打印机，并需做出符合我院手腕带条码打印机适配的专项承诺，格式自拟。
三、综合评分法
价格项（F1×A1）满分为10.00分
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。
技术项（F2×A2）满分为80.00分
	项目
	分值
	描述

	1、技术和服务要求响应情况
	33
	根据投标人对招标文件“技术参数”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得33分；技术参数共计17项（含下级分项指标），带▲技术参数为重要技术参数，每负偏离一项扣3分。未带▲技术参数每负偏离一项扣1.5分。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。

	2、配送车辆
	4.00
	根据投标人提供用于售后服务配送的车辆数量情况进行评分，每提供1辆得2分，满分4分。车辆为投标人自有的，须提供车辆行驶证复印件；若车辆为租赁的，须提供租赁合同（合同有效期必须大于本项目服务期限）、车辆行驶证明复印件、机动车登记证书复印件、车辆照片（含车牌号）。未提供或未提供齐全本项不得分。

	3、服务流程与管理体系
	4.00
	根据投标人对本次项目的的服务流程与管理体系的合理性、可操作性和规范性等情况由评标委员会会进行评分：流程合理、具有可操作性及规范性的得4分，流程较合理、较具有可操作性和规范性的得3.8分，流程合理性、可操作性及规范性均一般的得3.6分，未提供的不得分。

	4、应急处理预案
	4.00
	根据投标人对本次项目的应急处理预案的合理性、可操作性等情况由评标委员会会进行评分：预案合理、可操作性强的得4分，预案较合理、可操作性较强的得3.8分，预案的合理性及可操作性均一般的得3.6分，未提供的不得分。

	5、产品质量保证
	4.00
	根据各投标人所提供配件的供货保障、原产地保障、质量保障承诺等方面情况，从投标人的产品供货渠道来源的正规性、可靠性进行打分。可靠程度，供货方案详细、供货渠道正规有保障的得4分，供货方案一般，但供货渠道正规有保障的得3.8分，供货方案内容较空泛，但能基本保证供货渠道正规的得3.6分。未提供的不得分。

	6、配送服务方案
	4.00
	根据各投标人针对本项目编制配送服务方案，评标委员会对各投标人提供的方案完整、合理、可行情况进行横向比较，方案完整，较合理，可行程度较高的得4分，方案基本完整，可行程度较一般的得3.8分，方案较一般，内容较空泛的得3.6分。未提供方案的不得分。

	7、退换货方案
	4.00
	根据投标人是否有完善的退、换货服务进行评议，出现质量问题投标人的应对退、换货服务承诺措施较优，故障响应时间短，响应方式多样的得4分；退、换货服务承诺较好，出现质量问题投标人有提供应对措施，故障响应时间短的得3.8分；退、换货服务承诺服务响应内容一般的3.6分；未提供的不得分。

	8、项目保障及服务承诺
	4.00
	根据投标针对本项目质量采取的保障措施和服务承诺的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标委员会进行评议并进行评分:保障措施及服务承诺内容可行、合理且实用性强，符合实际使用需求的得4分，保障措施及服务承诺内容较可行、较合理且实用性较强，较符合实际使用需求的得3.8分，保障措施及服务承诺均一般的得3.6分，未提供的不得分。

	9、医院信息化适配与专属技术支持服务
	4.00
	 根据各投标人针对我院信息化场景的适配服务承诺、技术支持方案进行打分：
承诺提供我院 HIS 系统、移动护理系统、腕带打印机的全流程对接技术支持，配备专属技术对接人，提供 7×24 小时故障响应服务的得 4 分，需提供专项承诺函，否则不得分；

承诺提供信息化系统对接支持，配备对接联系人，提供 5×8 小时工作日响应服务的得 2 分，需提供专项承诺函，否则不得分；

仅承诺基础打印设备适配支持，无专属对接人、无明确响应时效的得 1分，需提供专项承诺函，未提供承诺函不得分；

未提供任何信息化适配相关服务承诺的不得分。

	10、手腕带扣孔配置与适配性
	5.00
	根据各投标人所提供成人腕带样品的扣孔数量、孔距排布合理性等方面情况，进行评分：
提供样品手腕带总扣孔为 16 个，前段2个扣，尾端14个孔，孔距均匀排布无密集凑孔，临床适配性最优的得 5分；提供样品手腕带总扣孔为 15 个，前段2个扣，尾端13个孔，孔距均匀排布无密集凑孔，临床适配性良好的得 3分；提供样品手腕带总扣孔为 14 个，前段2个扣，尾端12个孔，孔距均匀排布无密集凑孔，能基本满足临床需求的得1分；未提供样品、扣孔数量不足 13 个或存在密集凑孔作假的不得分。

	11、手腕带锁扣款式
	5.00
	根据各投标人所提供成人腕带的锁扣结构、款式丰富度等方面情况，从投标人产品的场景适配性进行打分：

提供扣子款式≥5 种（其中至少包含双柱双锯齿月牙锁扣，单柱单锯齿圆形锁扣、单柱单锯齿标准锁扣等款式），覆盖全临床场景的得 5 分；

提供扣子款式≥3 种（其中至少包含单柱单锯齿圆形锁扣，单柱单锯齿标准锁扣等款式），覆盖基础住院诊疗场景的得 3 分；

提供扣子款式≥2 种（其中至少包含单柱单锯齿标准锁扣的款式），能基本满足普通临床使用需求的得1 分；未提供样品的不得分。



	12、腕带定制印刷响应与指定样品提供
	5.00
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根据各投标人的腕带定制印刷能力、指定样品响应情况进行打分：投标人按要求提供印有福建省肿瘤医院专属 LOGO（logo图片按照招标文件提供的图片为准） 的实物样品，印刷清晰的得5分，承诺可定制福建省肿瘤医院 LOGO，但仅提供空白腕带样品的得3分；仅支持基础文字内容定制，不支持医院 LOGO 印刷的得1分，不支持定制印刷或未按要求提供样品的不得分。


商务项（F3×A3）满分为10.00分
	项目
	分值
	描述

	1、质保期
	4.00
	根据投标人所提供延长质保期承诺函进行评分，在满足招标文件规定要求1年的基础上，每增加一年得2分 ；未提供不得分。（须提供延长质保期承诺函，格式自拟。）

	2、持续技术创新能力
	6.00
	根据所投手腕带厂家提供的自2023年1月1日以来至投标截止时间止（以专利申请日期为准）申请成功的发明专利证书数量进行评分:提供1-3项专利证书的得1分，提供4-6项专利证书的得3分，提供7项及以上专利证书的得6分，未提供的不得分，满分6分。须提供中国知识产权局颁发的专利证书复印件、中国国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）网站查询的截图，须加盖投标人公章。以上材料提供不全或未提供的均不得分。


一、投标书
致：福建省肿瘤医院
1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
附件：报价清单
投标人（盖章）： 
单位地址： 
法定代表人（签字或盖章）：
邮政编码：         
电话：       
传真：  
开户银行名称： 
开户银行帐号： 
开户银行地址：
开户银行电话： 
日期：   年   月    日
附件：投标报价清单
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、投标委托代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
投标人（盖章）：   
年   月  日
三、投标承诺书
我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。
我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。
我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。
投标人名称（全称并加公章）：
投标人代表签字：
日期：     年    月   日
四、采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

五、投标人提交的其它材料


